ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Ремонт  полов и замена дверей  в рамках  капитального ремонта помещения отдела по  г.Шуя и Шуйскому  району комитета Ивановской области ЗАГС, расположенного  по адресу: Ивановская  область, г.Шуя, ул.Мортирия Соловьева, д.16, в соответствии со сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются).

Размещение заказа происходит у субъектов малого предпринимательства.

| Наименование стройки - Ремонт полов и замена дверей в рамках капитального ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект :Ремонт полов и замена дверей в рамках капитального ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на Ремонт полов и замена дверей в рамках капитального ремонта помещения отдела Комитета Ивановской области ЗАГС по г.Шуя и Шуйскому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 377449,97 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  |  | 862,66 чел-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 0,802 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлено в ценах 3 го квартала 2010г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 1,486 | 92,9 |  | 4,06 | 0 |  | 138,05 |  | 132,02 |  |  | 6,03 |  | 0 |  | 11,39 | 16,92554 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 88,84 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,13 | 0,19318 |
| 1.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,69842 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 1,231 | 29,41 |  | 0 | 0 |  | 36,2 |  | 36,2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3,77 | 4,64087 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м плинтуса | 29,41 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,13541 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-1-01 |  | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги |  | 1,486 | 67,94 |  | 0 | 0 |  | 100,96 |  | 100,96 |  |  | 0 |  | 0 |  | 8,71 | 12,94306 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 основания | 67,94 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 5,37932 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-1-02 |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  | 1,486 | 59,83 |  | 0 | 0 |  | 88,91 |  | 88,91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7,67 | 11,39762 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 основания | 59,83 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 4.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 1,0402 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр57-1-03 |  | Разборка оснований покрытия полов простильных полов |  | 1,486 | 136,03 |  | 0 | 0 |  | 202,14 |  | 202,14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 17,44 | 25,91584 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 основания | 136,03 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 5.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 6,93962 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр57-2-05 |  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой |  | 1,486 | 130,82 |  | 4,69 | 0 |  | 194,4 |  | 187,43 |  |  | 6,97 |  | 0 |  | 16,17 | 24,02862 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 126,13 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  | 2,59 |  |  |  | 0,15 | 0,2229 |
| 6.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 1,8575 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр57-2-01прим |  | Разборка покрытий гидроизоляции полов |  | 0,74 | 92,9 |  | 4,06 | 0 |  | 68,75 |  | 65,74 |  |  | 3 |  | 0 |  | 11,39 | 8,4286 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 88,84 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,12 |  |  |  | 0,13 | 0,0962 |
| 7.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,3478 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРр51-3-02 |  | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой |  | 0,1486 | 4968,42 |  | 1,74 | 138,48 |  | 738,31 |  | 717,47 |  |  | 0,26 |  | 20,58 |  | 619 | 91,9834 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м3 грунта | 4828,2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 9 | ФЕР11-01-012-01 |  | Укладка лаг по кирпичным столбикам |  | 1,486 | 4406,6752 |  | 54,87 | 3798,19 |  | 6548,32 |  | 781,9 |  |  | 122,31 |  | 5644,11 |  | 44,7 | 91,6654 |
|  | (0) |  | ЗП=381,29*1,2*1,15; ЭММ=54,87*1,2*1,25; ЗПм=1,41*1,2*1,25; ТЗТ=44,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,14*1,2*1,25 |  | 100 м2 пола | 381,29 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |  |  | 0,14 | 0,31206 |
| 10 | ФЕР11-01-033-02 |  | Устройство покрытий дощатых толщиной |  | 1,486 | 9287,0652 |  | 126,14 | 8312,58 |  | 13800,58 |  | 1166,92 |  |  | 281,17 |  | 12352,49 |  | 66,71 | 136,80086 |
|  | (0) |  | ЗП=569,04*1,2*1,15; ЭММ=126,14*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=66,71*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 569,04 |  | 8,82 |  |  |  |  |  |  |  | 19,66 |  |  |  | 0,76 | 1,69404 |
| 11 | ФЕРр57-11-06 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит |  | 1,486 | 3759,77 |  | 10,1 | 3432,89 |  | 5587,02 |  | 470,74 |  |  | 15,01 |  | 5101,27 |  | 38,12 | 56,64632 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 основания | 316,78 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  | 0,1 | 0,1486 |
| 12 | ФЕР15-04-006-03прим. |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  | 1,486 | 88,9038 |  | 1,18 | 0,18 |  | 132,11 |  | 129,21 |  |  | 2,63 |  | 0,27 |  | 6,55 | 13,43195 |
|  | (0) |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 63,01 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,01 | 0,02229 |
| 12.1 | [101-2430] |  | Грунтовка "Тифенгрунд" КНАУФ |  | 0,019318 |  |  |  | 13080 |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 1,334 | 7925,9484 |  | 52,47 | 7650 |  | 10573,22 |  | 263,12 |  |  | 104,99 |  | 10205,1 |  | 17,2 | 31,66382 |
|  | (0) |  | ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 142,93 |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  |  |  | 0,34 | 0,68034 |
| 14 | ФЕР11-01-035-02прим. |  | Устройство покрытий из ламината |  | 0,152 | 1087,199 |  | 60,34 | 180,35 |  | 165,25 |  | 124,08 |  |  | 13,76 |  | 27,41 |  | 60,61 | 12,71355 |
|  | (0) |  | ЗП=591,55*1,2*1,15; ЭММ=60,34*1,2*1,25; ЗПм=4,41*1,2*1,25; ТЗТ=60,61*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 591,55 |  | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  | 0,38 | 0,08664 |
| 14.1 | [прайс] |  | Ламинат |  | 15,428 |  |  |  | 410,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6326,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | [прайс] |  | Подложка под ламинат |  | 15,2 |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 1,231 | 168,0612 |  | 2,62 | 43,05 |  | 206,88 |  | 149,05 |  |  | 4,84 |  | 52,99 |  | 8,99 | 15,27203 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 15.1 | [прайс] |  | Плинтусы для полов из пластиката |  | 124,331 |  |  |  | 10,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1346,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР10-01-091-01 |  | Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом |  | 3,237 | 301,9222 |  | 39,73 | 176,17 |  | 977,32 |  | 214,15 |  |  | 192,91 |  | 570,26 |  | 5,1 | 22,78201 |
|  | (0) |  | ЗП=47,94*1,2*1,15; ЭММ=39,73*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=5,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 47,94 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 2,23 |  |  |  | 0,04 | 0,19422 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр56-9-04 |  | Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках |  | 3 | 535,16 |  | 0 | 0 |  | 1605,48 |  | 1605,48 |  |  | 0 |  | 0 |  | 67,4 | 202,2 |
|  | (0) |  |  |  | 100 коробок | 535,16 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 17.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 4,02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр56-10-01 |  | Снятие дверных полотен |  | 0,063 | 288,06 |  | 0 | 0 |  | 18,15 |  | 18,15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 36,28 | 2,28564 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 дверных полотен | 288,06 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 18.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,07434 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр56-11-01 |  | Снятие наличников |  | 0,312 | 33,43 |  | 0 | 0 |  | 10,43 |  | 10,43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4,21 | 1,31352 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м наличников | 33,43 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 19.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,1248 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 0,063 | 5320,7952 |  | 1250,29 | 2124,3 |  | 335,21 |  | 83,23 |  |  | 118,15 |  | 133,83 |  | 104,28 | 9,0661 |
|  | (0) |  | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов | 957,29 |  | 153,23 |  |  |  |  |  |  |  | 14,48 |  |  |  | 11,35 | 1,07258 |
| 20.1 | [прайс] |  | Блоки дверные |  | 6,3 |  |  |  | 455,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2869,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | [прайс] |  | Скобяные изделия |  | 3 |  |  | 0 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-01-060-01 |  | Установка и крепление наличников |  | 0,312 | 101,9032 |  | 3,49 | 8,5 |  | 31,79 |  | 27,51 |  |  | 1,63 |  | 2,65 |  | 7,82 | 3,36698 |
|  | (0) |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м коробок блоков | 63,89 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 22.1 | [прайс] |  | Наличники из древесины типа |  | 34,944 |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР09-06-001-01 |  | Демонтаж двери металлической |  | 0,2 | 626,472 |  | 131,61 | 36,57 |  | 125,29 |  | 106,87 |  |  | 18,43 |  | 0 |  | 89,49 | 12,5286 |
|  | (0) |  | ЗП=763,35*0,7; ЭММ=131,61*0,7; ЗПм=6,62*0,7; Мат=36,57*0; ТЗТ=89,49*0,7; ТЗТм=0,49*0,7 |  | 1 т конструкций | 763,35 |  | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  | 0,49 | 0,0686 |
| 24 | ФЕР09-06-001-01 |  | Монтаж двери металлической |  | 0,2 | 1287,408 |  | 131,61 | 36,57 |  | 257,48 |  | 210,68 |  |  | 39,48 |  | 7,31 |  | 89,49 | 24,69924 |
|  | (0) |  | ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25 |  | 1 т конструкций | 763,35 |  | 6,62 |  |  |  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |  | 0,49 | 0,147 |
| 25 | ССЦ10.2010 п.91 |  | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную |  | 20,61741 | 178,77 |  | 0 | 0 |  | 3685,77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ10.2010 Табл.6-1 |  | Расстояние перевозки - от 10,1 до 11 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 6 |  | 20,61741 | 55,94 |  | 0 | 0 |  | 1153,34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53589,29 |  | 6892,39 |  |  | 931,57 |  | 45765,31 |  | 832,69957 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,26 |  |  |  | 4,93865 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 6892,39 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6892,39 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 931,57 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 931,57 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 45765,31 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 45765,31 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53589,27 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (16, 20, 21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (324,89+16,71)*1,062 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 362,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (324,89+16,71)*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 182,93 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые:ручным способом при ремонте. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (717,47+0)*0,75 |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  | 538,1 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (717,47+0)*0,45 |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  | 322,86 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (129,21+0,27)*0,945 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 122,36 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (129,21+0,27)*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 60,53 |  |  |
| Полы. Ремонт (9, 10, 13, 14, 15, 25, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2485,07+31,69)*1,107 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 2786,05 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2485,07+31,69)*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 1604,43 |  |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1284,14+7,67)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1033,45 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1284,14+7,67)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 878,43 |  |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (17, 18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1634,06+0)*0,82 |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |  | 1339,93 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1634,06+0)*0,62 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 1013,12 |  |  |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (23, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (317,55+2,92)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 259,58 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (317,55+2,92)*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  |  | 231,54 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 6442,25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 6442,25 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4293,84 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4293,84 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64325,36 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  | 64325,36*4,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 308761,73 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308761,73 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153,34 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3685,77 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313600,84 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 313600,84*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2%% |  |  |  | 6272,02 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319872,86 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 319872,86*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  | 57577,11 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377449,97 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП, требованиями пожарной безопасности и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые отделом по г. Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС по адресу: Ивановская область, г.Шуя, ул. Мортирия Соловьева, д. 16

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 24 декабря 2010 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 377 449,97 руб. (триста семьдесят семь тысяч четыреста сорок девять руб. 97 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок:18.00 час.,«10» декабря 2010 года.

Заявки на участие в запросе котировок могут подавать только субъекты малого предпринимательства.

Участники, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, но подтвердившие в котировочной заявке, что являются субъектами малого предпринимательства, будут считаться представившими недостоверную информацию.

Каждый участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10. Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее и не позднее, чем через 7 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.