ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Отделочные  работы помещений отдела по г.Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС (зал  ожидания, коридор и  три  кабинета) в рамках текущего ремонта в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией (прилагаются)

Код по ОКДП: 4540020.

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Снятие обоев жидких |  |  | 100 м2 |
|  | 1/2,731 |  |  | 2,731 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 2/0,65 |  |  | 0,65 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 3/2,731 |  |  | 2,731 |
| 4 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 4/2,731 |  |  | 2,731 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 5/2,731 |  |  | 2,731 |
| 6 | Отделка стен внутри помещений жидкими обоями |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 6/2,039 |  |  | 2,039 |
| 7 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 8/0,138 |  |  | 0,138 |
| 8 | Демонтаж плитки потолочной |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 10/0,634 |  |  | 0,634 |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) |  |  | 100 м2 потолка |
|  | 11/0,634 |  |  | 0,634 |
| 10 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 12/0,634 |  |  | 0,634 |
| 11 | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 13/0,634 |  |  | 0,634 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 14/0,634 |  |  | 0,634 |
| 13 | Устройство плинтусов (потолочных) поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 15/0,786 |  |  | 0,786 |
| 14 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 16/0,375 |  |  | 0,375 |
| 15 | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 |  |  | 100 шт. |
|  | 17/0,2 |  |  | 0,2 |
| 16 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 19/1,062 |  |  | 1,062 |
| 17 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 20/0,886 |  |  | 0,886 |
| 18 | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%% |  |  | 100 м2 пола |
|  | 21/1,062 |  |  | 1,062 |
| 19 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 22/1,062 |  |  | 1,062 |
| 20 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит |  |  | 100 м2 основания |
|  | 23/1,062 |  |  | 1,062 |
| 21 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 24/0,633 |  |  | 0,633 |
| 22 | Устройство покрытий из ламината |  |  | 100 м2 покрытия |
|  | 25/0,429 |  |  | 0,429 |
| 23 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  |  | 100 м плинтуса |
|  | 26/0,886 |  |  | 0,886 |
| 24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  |  | 1 т |
|  | 27/4,535 |  |  | 4,535 |
| 25 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |
|  | 28/4,535 |  |  | 4,535 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На Отделочные работы помещений отдела по г.Шуе и Шуйскому району комитета ЗАГС (зал ожидания, коридор и три кабинета) в рамках текущего ремонта в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  | 499843,04 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлено в ценах 3 кв. 2012 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин | Материалы |  | Всего |  |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-02-009-02прим |  | Снятие обоев жидких |  | 2,731 | 178 |  | 0 | 0 |  | 486,12 |  |  | 486,12 |  | 0 |  | 0 | 22,82 |  | 62,32142 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 | 178 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ФЕРр61-2-07 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором |  | 0,65 | 3184,35 |  | 20,94 | 1140,23 |  | 2069,83 |  |  | 1315,07 |  | 13,61 |  | 741,15 | 228,35 |  | 148,4275 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 2023,18 |  | 7,77 |  |  |  |  |  |  |  | 5,05 |  |  | 0,67 |  | 0,4355 |
| 2.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 2,197 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 2,731 | 220,11 |  | 3,09 | 0,36 |  | 601,12 |  |  | 591,7 |  | 8,44 |  | 0,98 | 22,5216 |  | 61,50649 |
|  | (0) |  | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 216,66 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  | 0,015 |  | 0,04097 |
| 3.1 | [101-9732] |  | Грунтовка Тифенгрунт |  | 0,05462 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР15-04-027-05 |  | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 2,731 | 564,2826 |  | 4,395 | 402,54 |  | 1541,06 |  |  | 429,72 |  | 12 |  | 1099,34 | 16,5462 |  | 45,18767 |
|  | (0) |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157,3476 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  | 0,015 |  | 0,04097 |
| 5 | ФЕР15-04-005-03 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 2,731 | 1807,1978 |  | 20,55 | 1255,61 |  | 4935,46 |  |  | 1450,26 |  | 56,12 |  | 3429,07 | 59,202 |  | 161,68066 |
|  | (0) |  | ЗП=384,81*1,2*1,15; ЭММ=13,7*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 531,0378 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  | 0,03 |  | 0,08193 |
| 6 | ФЕР15-04-048-05прим |  | Отделка стен внутри помещений жидкими обоями |  | 2,039 | 7722,176 |  | 33,765 | 7200,098 |  | 15745,52 |  |  | 995,67 |  | 68,85 |  | 14681 | 46,506 |  | 94,82573 |
|  | (0) |  | ЗП=353,85*1,2*1,15; ЭММ=22,51*1,2*1,25; ЗПм=0,35*1,2*1,25; ТЗТ=33,7*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 488,313 |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  | 0,045 |  | 0,09176 |
| 6.1 | [113-8010] |  | Состав грунтовочный на латексной основе |  | 0,032624 |  |  |  | -40052 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1306,66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | [402-0066] |  | Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм) |  | 0,42819 |  |  |  | -31234 |  |  |  |  |  |  |  |  | -13374,09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | [прайс] |  | Обои жидкие |  | 210 |  |  | 0 | 62,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13041 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР10-05-001-01 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих |  | 0,138 | 7785,2968 |  | 43,14 | 6515,53 |  | 1074,37 |  |  | 169,27 |  | 5,95 |  | 899,14 | 135,24 |  | 18,66312 |
|  | (0) |  | ЗП=888,86*1,2*1,15; ЭММ=28,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=98*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1226,6268 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 8.1 | 104-9016 |  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон |  | 14,214 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | [104-0097] |  | Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм |  | 14,2 |  |  | 0 | 59,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр63-10-02прим. |  | Демонтаж плитки потолочной |  | 0,634 | 89,02 |  | 6,25 | 0 |  | 56,44 |  |  | 52,48 |  | 3,96 |  | 0 | 9,58 |  | 6,07372 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 облицовки | 82,77 |  | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  | 0,2 |  | 0,1268 |
| 11 | ФЕР10-05-011-02 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) |  | 0,634 | 6281,3652 |  | 30,075 | 5037,18 |  | 3982,39 |  |  | 769,75 |  | 19,07 |  | 3193,57 | 133,86 |  | 84,86724 |
|  | (0) |  | ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка | 1214,1102 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 11.1 | [201-9010] |  | Тяга подвесов |  | 51,354 |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР15-04-006-02 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 0,634 | 270,5292 |  | 4,395 | 0,36 |  | 171,52 |  |  | 168,5 |  | 2,79 |  | 0,23 | 27,6276 |  | 17,5159 |
|  | (0) |  | ЗП=192,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=20,02*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 265,7742 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,015 |  | 0,00951 |
| 12.1 | [101-9732] |  | Грунтовка Тифенгрунт |  | 0,01268 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-027-06 |  | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  | 0,634 | 633,4796 |  | 5,7 | 411,23 |  | 401,63 |  |  | 137,29 |  | 3,61 |  | 260,72 | 22,77 |  | 14,43618 |
|  | (0) |  | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 216,5496 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,015 |  | 0,00951 |
| 14 | ФЕР15-04-005-06 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 0,634 | 2067,4302 |  | 13,545 | 1699,86 |  | 1310,75 |  |  | 224,45 |  | 8,59 |  | 1077,71 | 39,468 |  | 25,02271 |
|  | (0) |  | ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 354,0252 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,015 |  | 0,00951 |
| 15 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов (потолочных) поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 0,786 | 590,2412 |  | 3,93 | 465,23 |  | 463,93 |  |  | 95,17 |  | 3,09 |  | 365,67 | 12,4062 |  | 9,75127 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 121,0812 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ФЕР15-01-051-02 |  | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью от 10 до 50 м2 |  | 0,375 | 472,7514 |  | 74,235 | 0 |  | 177,28 |  |  | 149,44 |  | 27,84 |  | 0 | 35,9352 |  | 13,4757 |
|  | (0) |  | ЗП=288,78*1,2*1,15; ЭММ=49,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=26,04*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 облицовки | 398,5164 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 16.1 | [прайс] |  | Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) |  | 37,5 |  |  |  | 93,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3492 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм08-03-594-08 |  | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 |  | 0,2 | 7038,4272 |  | 2922,9792 | 2353,656 |  | 1407,69 |  |  | 352,36 |  | 584,6 |  | 470,73 | 177,6 |  | 35,52 |
|  | (0) |  | ЗП=1835,2*0,8*1,2; ЭММ=3044,77*0,8*1,2; ЗПм=807,16*0,8*1,2; Мат=2942,07*0,8; ТЗТ=185*0,8*1,2; ТЗТм=68,87*0,8*1,2 |  | 100 шт. | 1761,792 |  | 774,8736 |  |  |  |  |  |  |  | 154,97 |  |  | 66,1152 |  | 13,22304 |
| 18 | [прайс] |  | Светильник |  | 20 |  |  | 0 | 170,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3414,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 1,062 | 92,9 |  | 4,06 | 0 |  | 98,66 |  |  | 94,35 |  | 4,31 |  | 0 | 11,39 |  | 12,09618 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 88,84 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,13 |  | 0,13806 |
| 19.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,49914 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,886 | 29,41 |  | 0 | 0 |  | 26,06 |  |  | 26,06 |  | 0 |  | 0 | 3,77 |  | 3,34022 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м плинтуса | 29,41 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 20.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,09746 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр57-8-01 |  | Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%% |  | 1,062 | 1239,07 |  | 10,91 | 883,36 |  | 1315,89 |  |  | 366,18 |  | 11,59 |  | 938,13 | 42,62 |  | 45,26244 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 пола | 344,8 |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  | 0,07 |  | 0,07434 |
| 21.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,41418 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр57-2-05 |  | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой |  | 1,062 | 130,82 |  | 4,69 | 0 |  | 138,93 |  |  | 133,95 |  | 4,98 |  | 0 | 16,17 |  | 17,17254 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 126,13 |  | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |  |  | 0,15 |  | 0,1593 |
| 22.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 1,3275 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕРр57-11-06 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит |  | 1,062 | 3759,77 |  | 10,1 | 3432,89 |  | 3992,88 |  |  | 336,42 |  | 10,73 |  | 3645,73 | 38,12 |  | 40,48344 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 основания | 316,78 |  | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  | 0,1 |  | 0,1062 |
| 24 | ФЕР11-01-036-03 |  | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |  | 0,633 | 7925,9484 |  | 78,705 | 7650 |  | 5017,13 |  |  | 124,86 |  | 49,82 |  | 4842,45 | 23,736 |  | 15,02489 |
|  | (0) |  | ЗП=142,93*1,2*1,15; ЭММ=52,47*1,2*1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=17,2*1,2*1,15; ТЗТм=0,34*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 197,2434 |  | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  | 3,74 |  |  | 0,51 |  | 0,32283 |
| 25 | ФЕР11-01-035-02прим. |  | Устройство покрытий из ламината |  | 0,429 | 1087,199 |  | 90,51 | 180,35 |  | 466,41 |  |  | 350,21 |  | 38,83 |  | 77,37 | 83,6418 |  | 35,88233 |
|  | (0) |  | ЗП=591,55*1,2*1,15; ЭММ=60,34*1,2*1,25; ЗПм=4,41*1,2*1,25; ТЗТ=60,61*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 816,339 |  | 6,615 |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  |  | 0,57 |  | 0,24453 |
| 25.1 | [прайс] |  | Ламинат |  | 43,5435 |  |  |  | 205,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8930,77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | [прайс] |  | Подложка под ламинат |  | 42,9 |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 0,886 | 168,0612 |  | 3,93 | 43,05 |  | 148,9 |  |  | 107,28 |  | 3,48 |  | 38,14 | 12,4062 |  | 10,99189 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 121,0812 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 26.1 | [прайс] |  | Плинтусы для полов из пластиката |  | 89,486 |  |  |  | 10,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР310-3015-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км |  | 4,535 | 13,38 |  | 13,38 | 0 |  | 60,68 |  |  | 0 |  | 60,68 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 28 | ФЕР311-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 4,535 | 42,98 |  | 42,98 | 0 |  | 194,91 |  |  | 0 |  | 194,91 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т груза | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63484,65 |  |  | 8926,56 |  | 1197,85 |  | 53360,22 | 979,52924 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,93 |  |  | 15,11476 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 8926,56 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8926,56 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1197,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1197,85 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 53360,22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 53360,22 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63484,63 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (8, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (939,02+0)*1,062 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  |  | 997,24 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (939,02+0)*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  |  | 502,85 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,595 |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 0 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4147,03+3,32)*0,945 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  | 3922,08 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4147,03+3,32)*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  |  | 1940,29 |  |
| Полы. Ремонт (15, 24, 25, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (677,52+6,58)*1,107 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  |  | 757,3 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (677,52+6,58)*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  |  | 436,11 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (19, 20, 21, 22, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (956,96+5,54)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 770 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (956,96+5,54)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 654,5 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (486,12+0)*1,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 534,73 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (486,12+0)*0,595 |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  |  | 289,24 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (52,48+1,47)*0,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  | 41,54 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (52,48+1,47)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 26,98 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (1315,07+5,05)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  | 1042,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (1315,07+5,05)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 660,06 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8065,78 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8065,78 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4510,03 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4510,03 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76060,44 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  | 76060,44*5,46 |  |  |  |  |  |  |  | 5,46 |  |  |  |  | 415290 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415290 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 415290*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2%% |  |  |  |  | 8305,8 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423595,8 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 423595,8*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  |  | 76247,24 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499843,04 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией.

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Ивановская область, г.Шуя, ул М.Соловьева, д.16

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 28 ноября 2012 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 499843,04  рублей (Четыреста девяносто девять тысяч восемьсот сорок три руб., 04 коп.).

Обоснование максимальной цены контракта: максимальная цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения.

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «7»ноября 2012 года.

Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.