ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета Ивановской области ЗАГС в рамках капитального ремонта.

Код по ОКДП: 4540020.

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета ЗАГС |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100 м2 |
|  | 1/0,29 |  |  | 0,29 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 2/0,29 |  |  | 0,29 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  | 100 м2 проемов |
|  | 4/0 |  |  | 0 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 100 п. м |
|  | 6/0,21 |  |  | 0,21 |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 100 м2 облицовки |
|  | 11/0,21 |  |  | 0,21 |
| 6 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 100 п. м |
|  | 12/0,46 |  |  | 0,46 |
| 7 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 13/0,07 |  |  | 0,07 |
| 8 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |
|  | 14/0,07 |  |  | 0,07 |
| 9 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  |  | 100 м2 обработанной поверхности |
|  | 15/0,07 |  |  | 0,07 |
| 10 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 16/0,07 |  |  | 0,07 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  |  | 100 м |
|  | 18/0,17 |  |  | 0,17 |

КОНСТРУКЦИЯ ОКОН:

- Профиль ПВХ  должен содержать не менее двух  камер (три стекла);

- Каждый оконный блок должен быть укомплектован москитной сеткой;

- Окна должны быть оснащены откидными, поворотно-откидными створками с механизмом ступенчатого  открывания

- Остекление – триплекс, класс защиты – не менее А 2.

Спецификация окон должна быть согласована с Заказчиком

Эскизы оконных блоков

г.Родники,  ул. Любимова д.11 (   количество изделий – 10 шт.)

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по замене окон в помещениях отдела по Родниковскому району комитета ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во единиц |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  | На ед. изм. | Общее |  | На ед. изм. |  | Общая |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 1 | ГЭСН46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 100 м2 |  | 0,29 |  | 19029,03 |  | 5518,42 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 188,54 | 54,6766 |  | 90,85 |  | 4967,37 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 7,74 | 2,2446 |  | 124,36 |  | 279,14 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 7,74 | 2,2446 |  | 245,5 |  | 551,05 |
| 2 | ГЭСН10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 100 м2 проемов |  | 0,29 |  | 50521,01 |  | 16650,69 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=14659,44*1,2*1,15; ЭММ=2649,1*1,2*1,25; ЗПм=82,08*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 149,16 | 59,69383 |  | 98,28 |  | 5866,71 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,66 | 0,2871 |  | 124,36 |  | 35,7 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,66 | 0,2871 |  | 245,5 |  | 70,48 |
|  | 134041 | Шуруповерт |  | маш.-ч | 13,21 | 5,74635 |  | 14,39 |  | 82,69 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические |  | маш.-ч | 20,35 | 8,85225 |  | 11,17 |  | 98,88 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 3,57 | 1,55295 |  | 579,74 |  | 900,31 |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая |  | м | 253 | 73,37 |  | 23,84 |  | 1749,14 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная |  | м | 59 | 17,11 |  | 29,74 |  | 508,85 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент) в баллонах по 750 мл |  | шт. | 71 | 20,59 |  | 250,28 |  | 5153,27 |
|  | 101-2789 | Лента ПСУЛ |  | м | 159 | 46,11 |  | 23,98 |  | 1105,72 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт. | 41,2 | 11,948 |  | 29,99 |  | 358,32 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные |  | шт. | 800 | 232 |  | 3,26 |  | 756,32 |
| 3 | прайс | Блоки оконные пластиковые триплекс |  | м2 |  | 29 |  | 4579,03 |  | 132791,87 |
| 4 | ГЭСН10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  | 100 м2 проемов |  | 0 |  | 64539,05 |  | 0 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=18432,41*1,2*1,15; ЭММ=3121,75*1,2*1,25; ЗПм=218,87*1,2*1,25; ТЗТ=187,55*1,2*1,15; ТЗТм=1,76*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 187,55 | 0 |  | 98,28 |  | 0 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 1,76 | 0 |  | 124,36 |  | 0 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 1,76 | 0 |  | 245,5 |  | 0 |
|  | 134041 | Шуруповерт |  | маш.-ч | 19,62 | 0 |  | 14,39 |  | 0 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические |  | маш.-ч | 30,23 | 0 |  | 11,17 |  | 0 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 3,57 | 0 |  | 579,74 |  | 0 |
|  | 101-2052 | Лента бутиловая |  | м | 347 | 0 |  | 23,84 |  | 0 |
|  | 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная |  | м | 71 | 0 |  | 29,74 |  | 0 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (ли эквивалент) в баллонах по 750 мл |  | шт. | 92 | 0 |  | 250,28 |  | 0 |
|  | 101-2789 | Лента ПСУЛ |  | м | 214 | 0 |  | 23,98 |  | 0 |
|  | 101-4173 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |  | 10 шт. | 61,2 | 0 |  | 29,99 |  | 0 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные |  | шт. | 800 | 0 |  | 3,26 |  | 0 |
| 5 | прайс | Блоки оконные пластиковые |  | м2 |  | 0 |  | 4579,03 |  | 0 |
| 6 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 100 п. м |  | 0,2128 |  | 17602,78 |  | 3920,82 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=2036,15*1,2*1,15; ЭММ=96,78*1,2*1,25; ЗПм=4,97*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 21,19 | 6,22274 |  | 96,09 |  | 597,94 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,04 | 0,01277 |  | 124,36 |  | 1,59 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,04 | 0,01277 |  | 245,5 |  | 3,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,15 | 0,04788 |  | 579,74 |  | 27,76 |
|  | 101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal (или эквивалент) в баллонах по 750 мл |  | шт. | 56,6 | 12,04448 |  | 250,28 |  | 3014,49 |
|  | 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные |  | шт. | 400 | 85,12 |  | 3,26 |  | 277,49 |
| 7 | прайс | Заглушки для подоконника |  | шт |  | 11 |  | 34,96 |  | 384,56 |
| 8 | прайс | Доски подоконные ПВХ |  | м |  | 1,18 |  | 393,75 |  | 464,63 |
| 9 | прайс | Доски подоконные ПВХ |  | м |  | 4,17 |  | 461,44 |  | 1924,2 |
| 10 | прайс | Доски подоконные ПВХ |  | м |  | 15,93 |  | 422,98 |  | 6738,07 |
| 11 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки |  | 0,2065 |  | 60909,37 |  | 13958,05 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=17179,7*1,2*1,15; ЭММ=311,68*1,2*1,25; ЗПм=9,95*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 166,47 | 47,43896 |  | 103,2 |  | 4895,7 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,08 | 0,02478 |  | 124,36 |  | 3,08 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,08 | 0,02478 |  | 245,5 |  | 6,08 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая |  | маш.-ч | 0,26 | 0,08054 |  | 8,33 |  | 0,67 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,5 | 0,15487 |  | 579,74 |  | 89,78 |
|  | 101-1757 | Ветошь |  | кг | 0,2 | 0,0413 |  | 6,67 |  | 0,28 |
|  | 101-9155 | Листы облицовочные декоративные |  | м2 | 105 | 21,6825 |  | 408,54 |  | 8858,17 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  | кг | 8,9 | 1,83785 |  | 38,67 |  | 71,07 |
|  | 113-9045 | Клей |  | кг | 30 | 6,195 |  | 5,86 |  | 36,3 |
| 12 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 100 п. м |  | 0,4562 |  | 1955,68 |  | 1003,79 |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 | ЗП=643,8*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 6,7 | 4,21803 |  | 96,09 |  | 405,31 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 101-9256 | Уголок ПВХ |  | пог.м | 100 | 45,62 |  | 11,66 |  | 531,93 |
|  | 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н |  | кг | 0,8 | 0,36496 |  | 182,35 |  | 66,55 |
| 13 | ГЭСНр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,07 |  | 47174,41 |  | 3302,21 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 323,4 | 22,638 |  | 104,41 |  | 2363,63 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 1,36 | 0,0952 |  | 13,33 |  | 1,27 |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  | м3 | 4,4 | 0,308 |  | 3042,36 |  | 937,05 |
|  | 411-0001 | Вода |  | м3 | 0,35 | 0,0245 |  | 10,59 |  | 0,26 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 9,68 | 0,6776 |  | 0 |  | 0 |
| 14 | ГЭСНр62-25-07 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,07 |  | 5716,49 |  | 400,15 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 23,6 | 1,652 |  | 96,09 |  | 158,74 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0,1 | 0,007 |  | 13,33 |  | 0,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,02 | 0,0014 |  | 579,74 |  | 0,81 |
|  | 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая |  | т | 0,05 | 0,0035 |  | 68683,28 |  | 240,39 |
|  | 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм |  | м3 | 0,0047 | 0,00033 |  | 358,98 |  | 0,12 |
| 15 | ГЭСНр62-25-01 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0,07 |  | 1691,58 |  | 118,62 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 4,29 | 0,3003 |  | 97,06 |  | 29,15 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0,1 | 0,007 |  | 13,33 |  | 0,09 |
|  | 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин |  | маш.-ч | 1,71 | 0,1197 |  | 23,39 |  | 2,8 |
|  | 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 3,42 | 0,2394 |  | 27,25 |  | 6,52 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0007 |  | 579,74 |  | 0,41 |
|  | 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая |  | т | 0,0161 | 0,00113 |  | 70488,26 |  | 79,65 |
| 16 | ГЭСНр62-26-04 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,07 |  | 1988,65 |  | 139,15 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 14,59 | 1,0213 |  | 97,06 |  | 99,13 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  | 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | маш.-ч | 0,1 | 0,007 |  | 13,33 |  | 0,09 |
|  | 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность 0,5 м3/мин |  | маш.-ч | 6,03 | 0,4221 |  | 23,39 |  | 9,87 |
|  | 340201 | Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт |  | маш.-ч | 12,06 | 0,8442 |  | 27,25 |  | 23 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,1 | 0,007 |  | 579,74 |  | 4,06 |
|  | 101-1292 | Уайт-спирит |  | т | 0,0016 | 0,00011 |  | 25516,9 |  | 2,81 |
|  | 101-1757 | Ветошь |  | кг | 0,41 | 0,0287 |  | 6,67 |  | 0,19 |
|  | 101-9843 | Краски перхлорвиниловые |  | т | 0,0538 | 0,00377 |  | 0 |  | 0 |
| 17 | 101-4418 | Краска фасадная, АКРИАЛ |  | т |  | 0,0038 |  | 80269,08 |  | 305,02 |
| 18 | ГЭСНр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  | 100 м |  | 0,173 |  | 4303,92 |  | 744,56 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  | чел.-ч | 41,41 | 7,16393 |  | 96,09 |  | 688,38 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч | 0,08 | 0,01384 |  | 124,36 |  | 1,72 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  | маш.-ч | 0,08 | 0,01384 |  | 245,5 |  | 3,4 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.-ч | 0,04 | 0,00692 |  | 579,74 |  | 4,01 |
|  | 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм |  | т | 0,006 | 0,00104 |  | 25195,3 |  | 26,2 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные |  | т | 0,004 | 0,00069 |  | 32706,33 |  | 22,57 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  | т | 0,224 | 0,03875 |  | 0 |  | 0 |
| 19 | прайс | Отлив белый |  | м |  | 17,74 |  | 92,88 |  | 1647,69 |
| 20 | ССЦ-037-03-21-01-01 | Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера |  | т |  | 3,71 |  | 84,53 |  | 313,61 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190012,5 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  | 20072,06 |  |  |  | 1 |  | 20072,06 |  |
| Машины и механизмы |  |  | 1887,26 |  |  |  | 1 |  | 1887,26 |  |
| Материалы |  |  | 168053,18 |  |  |  | 1 |  | 168053,18 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,61 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 190326,11 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (4967,37+279,14)*1,1*0,9*0,85 |  |  |  | 0,84 |  | 4407,07 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (4967,37+279,14)*0,7*0,85*0,8 |  |  |  | 0,48 |  | 2518,32 |  |
| Деревянные конструкции (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (6869,96+37,29)*1,18*0,9*0,85 |  |  |  | 0,9 |  | 6216,53 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (6869,96+37,29)*0,63*0,85*0,8 |  |  |  | 0,43 |  | 2970,12 |  |
| Отделочные работы (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (4895,7+3,08)*1,05*0,9*0,85 |  |  |  | 0,8 |  | 3919,02 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (4895,7+3,08)*0,55*0,85*0,8 |  |  |  | 0,37 |  | 1812,55 |  |
| Штукатурные работы при ремонте (13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (2363,63+0)*0,79*0,85 |  |  |  | 0,67 |  | 1583,63 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (2363,63+0)*0,5*0,8 |  |  |  | 0,4 |  | 945,45 |  |
| Малярные работы при ремонте (14, 15, 16, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (287,02+0)*0,8*0,85 |  |  |  | 0,68 |  | 195,17 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (287,02+0)*0,5*0,8 |  |  |  | 0,4 |  | 114,81 |  |
| Крыши, кровли при ремонте (18, 19, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | (688,38+1,72)*0,83*0,85 |  |  |  | 0,71 |  | 489,97 |  |
| Сметная прибыль |  |  | (688,38+1,72)*0,65*0,8 |  |  |  | 0,52 |  | 358,85 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  | 16811,39 |  |  |  | 1 |  | 16811,39 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  | 8720,1 |  |  |  | 1 |  | 8720,1 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 215930,45 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  | 215930,45*0,0025 |  |  |  | 0,25% |  | 539,83 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 216470,28 |  |
| Зимнее удорожание |  |  | 216470,28*0,0049*1,1 |  |  |  | 0,49% |  | 1166,77 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 217637,05 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  | 217637,05*0,02 |  |  |  | 2% |  | 4352,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 221989,79 |  |
| НДС |  |  | 221989,79*0,18 |  |  |  | 18% |  | 39958,16 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 261947,95 |  |

В ценах 3 кв.2013 г.:5,86/5,76=1,0173611

5,86 – индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2013 г.

5,76 – индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2012 г.

Итого	(в ценах 3 квартала 2013 г.)											      221989*1,0173611	                                       225843

с   НДС														      225843*0,18                                                                  266495

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией.

Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

При выполнении работ по замене оконных блоков с устройством откосов Подрядчик обязан соблюдать режим, установленный в учреждении (курение только в отведенных местах, включение музыкальных приемников не допускается и т.д.). Подрядчику запрещается загромождать пути эвакуации при производстве работ. Строительный мусор вывозится 2 раза в неделю.

Подрядчик должен обеспечить качество работ в соответствии 
или с превышением требований, установленных сметной документацией, технологическими регламентами, действующими строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, в том числе:

- СНиП 21-01-97* «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- Правилами  пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-01-91);

- CНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и пособия к СНиП;

- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»;

- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 6 июня 2003 г. N 124 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03»;

- Федеральным  законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров".

Выполняемые работы должны отвечать требованиям строительных норм и правил, в том числе СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» и  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Пожарная безопасность при проведении работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ППБ 01-03 «Правила  пожарной безопасности в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требования и порядок ведение исполнительной документации  в соответствии со СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» и  РД–11–02-2006.

Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Российская Федерация, Ивановская область, г.Родники, ул.Любимова, д.11

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 дней со дня заключения настоящего контракта

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, а также затраты на транспортировку, страхование, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 266 495  рублей (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста девяносто пять руб., 00 коп.).

Обоснование максимальной цены контракта (Прилагается): максимальная цена контракта определена в соответствии со сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего извещения.

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 (понед-четв), с 9.00-16.45 (пятн.), перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 16.45 час., «11»октября 2013 года.

Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным путем  в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.