ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный ремонт помещения Приволжского районного филиала Комитета Ивановской области ЗАГС в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |
|  | 1/1,51 | 1,51 |
| 2 | Разборка деревянных перегородок | 100 м2 |
|  | 2/0,16 | 0,16 |
| 3 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | 3/0,17 | 0,17 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | 4/1,9 | 1,9 |
| 5 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 5/1,57 | 1,57 |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону структурными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 6/1,2 | 1,2 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 7/1,2 + 15/0,16 | 1,36 |
| 8 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 100 шт. плиток |
|  | 8/5,72 | 5,72 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 9/0,37 | 0,37 |
| 10 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |
|  | 10/0,85 | 0,85 |
| 11 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 11/0,85 | 0,85 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | 12/0,85 | 0,85 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 13/0,85 | 0,85 |
| 14 | Облицовка оконных и дверных откосов плитами ГКЛ | 100 м2 облицовки |
|  | 14/0,16 | 0,16 |
| 15 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 пог.м |
|  | 16/0,08 | 0,08 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |
|  | 17/0,07 | 0,07 |
| 17 | Снятие наличников | 100 м наличников |
|  | 18/0,53 | 0,53 |
| 18 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 19/0,09 | 0,09 |
| 19 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 20/0,04 | 0,04 |
| 20 | Установка дверей металлических | 100 м2 полотен и проемов |
|  | 21/0,04 | 0,04 |
| 21 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |
|  | 22/0,51 | 0,51 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов |
|  | 23/0,6 | 0,6 |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий |
|  | 24/0,79 | 0,79 |
| 24 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий |
|  | 25/0,61 | 0,61 |
| 25 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 26/0,61 | 0,61 |
| 26 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 27/0,61 | 0,61 |
| 27 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 покрытий |
|  | 28/0,48 | 0,48 |
| 28 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 100 м2 основания |
|  | 29/0,48 | 0,48 |
| 29 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия |
|  | 30/0,79 | 0,79 |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов |
|  | 31/0,6 | 0,6 |
| 31 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия |
|  | 32/0,05 | 0,05 |
| 32 | Смена выключателей | 100 шт. |
|  | 33/0,05 | 0,05 |
| 33 | Смена розеток | 100 шт. |
|  | 34/0,04 | 0,04 |
| 34 | Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. |
|  | 35/0,03 | 0,03 |
| 35 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 100 шт. |
|  | 36/0,04 | 0,04 |
| 36 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100 м линии |
|  | 38/0,12 | 0,12 |
| 37 | Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 40/0,14 | 0,14 |
| 38 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 100 приборов |
|  | 41/0,01 | 0,01 |
| 39 | Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов |
|  | 42/0,01 | 0,01 |
| 40 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток |
|  | 43/0,01 | 0,01 |
| 41 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов |
|  | 44/0,03 | 0,03 |
| 42 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |
|  | 45/0,02 | 0,02 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капитальный ремонт помещения Приволжского районного филиала Комитета Ивановской области (ЗАГС), расположенного по адресу : г.Приволжск, ул.Революционная, д.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  | 495,264 тыс.руб |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  | 928,62 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  | 76,479 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах Октября 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-012-03 | Демонтаж обшивки каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм | 1,513 | 536,2404 | 47,84 | 0 | 811,33 |  | 738,95 | 72,38 |  | 0 | 69,276 | 104,81 |
|  | (0) | ЗП=530,87*1,15*0,8; ЭММ=47,84*1,25*0,8; ЗПм=0*1,25*0,8; Мат=1933,4*0; ТЗТ=75,3*1,15*0,8; ТЗТм=0,49*1,25*0,8 | 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов | 488,4004 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,49 | 0,74 |
| 2 | ТЕР46-04-006-02 | Разборка деревянных перегородок | 0,155 | 462,9 | 139,5 | 0 | 71,75 |  | 50,13 | 21,62 |  | 0 | 52,33 | 8,11 |
|  | (0) |  | 100 м2 | 323,4 | 34,35 |  |  |  |  | 5,32 |  |  | 4,06 | 0,63 |
| 3 | ФЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 0,172 | 7567,869 | 30,15 | 6515,53 | 1257,37 |  | 142,41 | 5,5 |  | 1109,46 | 112,7 | 19,38 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=888,86*1,15; ЭММ=24,12*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=98*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 1022,189 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 3.1 | 120-9016 | Изовер | 17,716 |  |  | 21,81 |  |  |  |  |  | 386,39 |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отделочные работы(стены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 1,904 | 588,7875 | 2,1375 |  | 406,1 | 1048,25 | 278,45 | 4,31 |  | 765,48 | 18,768 |  | 35,73 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=157*1,15; ЭММ=1,71*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м2 покрытия | 180,55 | 0,1625 |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 0,0375 |  | 0,07 |
| 5 | ТЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1,566 | 194,459 | 4,025 |  | 84,68 | 304,52 | 165,61 | 6,3 |  | 132,61 | 13,7885 |  | 21,59 |
|  | (0) | ЗП=91,96*1,15; ЭММ=3,22*1,25; ЗПм=0,57*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 105,754 | 0,7125 |  |  |  |  | 1,12 |  |  | 0,05 |  | 0,08 |
| 6 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону структурными | 1,198 | 912,682 | 1,625 |  | 635,31 | 1093,39 | 330,34 | 1,95 |  | 761,1 | 38,6745 |  | 46,33 |
|  | (0) | ЗП=239,78*1,15; ЭММ=1,3*1,25; ЗПм=0,24*1,25; ТЗТ=33,63*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 275,747 | 0,3 |  |  |  |  | 0,36 |  |  | 0,025 |  | 0,03 |
| 7 | ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 1,198 | 1564,3665 | 16,4625 |  | 1134,18 | 1874,11 | 495,64 | 19,72 |  | 1358,75 | 53,383 |  | 63,95 |
|  | (0) | ЗП=359,76*1,15; ЭММ=13,17*1,25; ЗПм=2,29*1,25; ТЗТ=46,42*1,15; ТЗТм=0,15*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 413,724 | 2,8625 |  |  |  |  | 3,43 |  |  | 0,1875 |  | 0,22 |
| 8 | ФЕРр63-9-02 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук | 5,72 | 379,12 | 4,77 |  | 194,78 | 1963,91 | 831,98 | 28,92 |  | 1103 | 20,79 |  | 118,92 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. плиток | 179,57 | 1,06 |  |  |  |  | 4,91 |  |  | 0,1 |  | 0,57 |
| 8.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,5148 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-04-005-07 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 0,368 | 2096,219 | 19,6 |  | 1315,25 | 713,77 | 226,95 | 7,65 |  | 479,17 | 79,0625 |  | 29,1 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=662,06*1,15; ЭММ=15,68*1,25; ЗПм=2,43*1,25; ТЗТ=68,75*1,15; ТЗТм=0,23*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 761,369 | 3,0375 |  |  |  |  | 0,91 |  |  | 0,2875 |  | 0,11 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113) | 0,852 | 5933,5 | 16,53 |  | 5037,18 | 5055,34 | 749,58 | 14,08 |  | 4291,68 | 97 |  | 82,64 |
|  | (0) |  | 100 м2 потолка | 879,79 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 10.1 | [120-9015] | Тяга подвесов | 69,012 |  |  |  | 1,62 |  |  |  |  | 111,8 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 0,852 | 244,179 | 5,225 |  | 93,41 | 208,04 | 124 | 4,45 |  | 79,59 | 18,975 |  | 16,17 |
|  | (0) | ЗП=126,56*1,15; ЭММ=4,18*1,25; ЗПм=0,73*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 145,544 | 0,9125 |  |  |  |  | 0,78 |  |  | 0,0625 |  | 0,05 |
| 12 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 0,852 | 630,6535 | 3,075 |  | 406,1 | 498,16 | 152,85 | 2,78 |  | 342,54 | 23,023 |  | 19,62 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=192,59*1,15; ЭММ=2,46*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=20,02*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м2 покрытия | 221,4785 | 0,1625 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,05 |  | 0,04 |
| 13 | ТЕР15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 0,852 | 1756,743 | 17,6625 |  | 1241,05 | 1496,75 | 424,32 | 15,05 |  | 1057,37 | 64,262 |  | 54,75 |
|  | (0) | ЗП=433,07*1,15; ЭММ=14,13*1,25; ЗПм=2,45*1,25; ТЗТ=55,88*1,15; ТЗТм=0,16*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 498,0305 | 3,0625 |  |  |  |  | 2,61 |  |  | 0,2 |  | 0,17 |
| Оконные , дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов плитами ГКЛ | 0,156 | 11474,5995 | 63,7875 |  | 9994,15 | 1790,04 | 221 | 9,95 |  | 1559,09 | 191,4405 |  | 29,86 |
|  | (0) | ЗП=1231,88*1,15; ЭММ=51,03*1,25; ЗПм=8,84*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,58*1,25 | 100 м2 облицовки | 1416,662 | 11,05 |  |  |  |  | 1,72 |  |  | 0,725 |  | 0,11 |
| 15 | ТЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 0,156 | 1564,3665 | 16,4625 |  | 1134,18 | 244,04 | 64,54 | 2,57 |  | 176,93 | 53,383 |  | 8,33 |
|  | (0) | ЗП=359,76*1,15; ЭММ=13,17*1,25; ЗПм=2,29*1,25; ТЗТ=46,42*1,15; ТЗТм=0,15*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 413,724 | 2,8625 |  |  |  |  | 0,45 |  |  | 0,1875 |  | 0,03 |
| 16 | ТЕР15-04-005-09 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 0,079 | 6716,6505 | 30,025 |  | 6476,9 | 522,49 | 13,42 | 2,51 |  | 506,56 | 24,587 |  | 1,94 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=182,37*1,15; ЭММ=24,02*1,25; ЗПм=0,91*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,37*1,25 | 100 пог.м | 209,7255 | 1,1375 |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,4625 |  | 0,04 |
| 16.1 | [101-9468] | Доски подоконные ПВХ | 8 |  |  |  | 91,1 |  |  |  |  | 728,8 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,07 | 1620,88 | 462,6 |  | 0 | 113,46 | 81,08 | 32,38 |  | 0 | 179,3 |  | 12,55 |
|  | (0) |  | 100 коробок | 1158,28 | 35,45 |  |  |  |  | 2,48 |  |  | 3,97 |  | 0,28 |
| 17.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,735 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр56-11-01 | Снятие наличников | 0,528 | 26,94 | 0 |  | 0 | 14,22 | 14,22 | 0 |  | 0 | 4,21 |  | 2,22 |
|  | (0) |  | 100 м наличников | 26,94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 18.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,2112 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,0945 | 5852,5605 | 2151,35 |  | 2813,79 | 553,07 | 83,86 | 203,3 |  | 265,9 | 119,922 |  | 11,33 |
|  | (0) | ЗП=771,67*1,15; ЭММ=1721,08*1,25; ЗПм=117,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=13,34*1,25 | 100 м2 проемов | 887,4205 | 146,6875 |  |  |  |  | 13,86 |  |  | 16,675 |  | 1,58 |
| 19.1 | [203-9057] | Блоки дверные | 9,45 |  |  |  | 454,04 |  |  |  |  | 4290,68 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | [101-9411] | Скобяные изделия | 4 |  |  |  | 141,7 |  |  |  |  | 566,8 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0,0395 | 4380,1475 | 1670,4375 |  | 1900,8 | 173,02 | 31,95 | 65,98 |  | 75,08 | 106,858 |  | 4,22 |
|  | (0) | ЗП=703,4*1,15; ЭММ=1336,35*1,25; ЗПм=87,38*1,25; ТЗТ=92,92*1,15; ТЗТм=10,52*1,25 | 100 м2 проемов | 808,91 | 109,225 |  |  |  |  | 4,31 |  |  | 13,15 |  | 0,52 |
| 20.1 | [203-9057] | Блоки дверные | 3,95 |  |  |  | 454,04 |  |  |  |  | 1793,46 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | [101-9411] | Скобяные изделия | 1,03268 |  |  |  | 141,7 |  |  |  |  | 146,33 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-046-01прим | Установка дверей металлических | 0,0387 | 31025,05 | 1724,14 |  | 27588,25 | 1200,67 | 66,28 | 66,72 |  | 1067,67 | 228,66 |  | 8,85 |
|  | (0) |  | 100 м2 полотен и проемов | 1712,66 | 94,41 |  |  |  |  | 3,65 |  |  | 11,93 |  | 0,46 |
| 21.1 | [203-9123] | Дверь металлическая | 3,87 |  |  |  | 2510,7 |  |  |  |  | 9716,41 |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 0,508 | 69,729 | 4,8 |  | 5,75 | 35,42 | 30,06 | 2,44 |  | 2,92 | 8,993 |  | 4,57 |
|  | (0) | ЗП=51,46*1,15; ЭММ=3,84*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15; ТЗТм=0,04*1,25 | 100 м коробок блоков | 59,179 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,05 |  | 0,03 |
| 22.1 | [203-9054] | Наличники | 56,896 |  |  |  | 7,1 |  |  |  |  | 403,96 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,604 | 23,68 | 0 |  | 0 | 14,3 | 14,3 | 0 |  | 0 | 3,77 |  | 2,28 |
|  | (0) |  | 100 м плинтусов | 23,68 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 23.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,06644 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,792 | 76 | 4,47 |  | 0 | 60,19 | 56,65 | 3,54 |  | 0 | 11,39 |  | 9,02 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  | 0,92 |  |  | 0,13 |  | 0,1 |
| 24.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,37224 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр57-2-04 | Разборка покрытий полов цементных | 0,61 | 3064,51 | 2300,57 |  | 0 | 1869,35 | 466 | 1403,35 |  | 0 | 111,2 |  | 67,83 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  | 114,39 |  |  | 21 |  | 12,81 |
| 25.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 4,026 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,61 | 369,0865 | 67,5875 |  | 10,71 | 225,14 | 177,38 | 41,23 |  | 6,53 | 45,4365 |  | 27,72 |
|  | (0) | ЗП=252,86*1,15; ЭММ=54,07*1,25; ЗПм=10,74*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки | 290,789 | 13,425 |  |  |  |  | 8,19 |  |  | 1,5875 |  | 0,97 |
| 26.1 | [402-9071] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 1,2444 |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 771,53 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 0,61 | 32,085 | 24,725 |  | 0 | 19,57 | 4,49 | 15,08 |  | 0 | 1,15 |  | 0,7 |
|  | (0) | ЗП=3,2*1,15*2; ЭММ=9,89*1,25*2; ЗПм=1,78*1,25*2; Мат=0*2; ТЗТ=0,5*1,15*2; ТЗТм=0,21*1,25*2 | 100 м2 стяжки | 7,36 | 4,45 |  |  |  |  | 2,71 |  |  | 0,525 |  | 0,32 |
| 27.1 | [402-9071] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,3111 |  |  |  | 620 |  |  |  |  | 192,88 |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр57-2-05 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой | 0,478 | 106,7 | 5,15 |  | 0 | 51 | 48,54 | 2,46 |  | 0 | 16,17 |  | 7,73 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытий | 101,55 | 1,34 |  |  |  |  | 0,64 |  |  | 0,15 |  | 0,07 |
| 28.1 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,5975 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр57-11-06 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 0,478 | 3272,1 | 11,12 |  | 3005,96 | 1564,06 | 121,9 | 5,32 |  | 1436,85 | 38,12 |  | 18,22 |
|  | (0) |  | 100 м2 основания | 255,02 | 1,61 |  |  |  |  | 0,77 |  |  | 0,18 |  | 0,09 |
| 30 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 0,792 | 6817,203 | 72,2125 |  | 6612,66 | 5399,22 | 104,81 | 57,19 |  | 5237,23 | 19,78 |  | 15,67 |
|  | (0) | ЗП=115,07*1,15; ЭММ=57,77*1,25; ЗПм=2,88*1,25; ТЗТ=17,2*1,15; ТЗТм=0,82*1,25 | 100 м2 покрытия | 132,3305 | 3,6 |  |  |  |  | 2,85 |  |  | 1,025 |  | 0,81 |
| 31 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,604 | 532,1725 | 3,6 |  | 447,21 | 321,43 | 49,14 | 2,17 |  | 270,11 | 10,3385 |  | 6,24 |
|  | (0) | ЗП=70,75*1,15; ЭММ=2,88*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,03*1,25 | 100 м плинтусов | 81,3625 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0375 |  | 0,02 |
| 32 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,051 | 12177,6775 | 174,6 |  | 11031,96 | 621,06 | 49,53 | 8,9 |  | 562,63 | 137,747 |  | 7,03 |
|  | (0) | ЗП=844,45*1,15; ЭММ=139,68*1,25; ЗПм=22,24*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,94*1,25 | 100 м2 покрытия | 971,1175 | 27,8 |  |  |  |  | 1,42 |  |  | 3,675 |  | 0,19 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр67-9-01 | Смена выключателей | 0,05 | 176,17 | 0 |  | 0 | 8,81 | 8,81 | 0 |  | 0 | 24,1 |  | 1,21 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 33.1 | [500-9011] | Выключатели | 5 |  |  |  | 12,15 |  |  |  |  | 60,75 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр67-9-02 | Смена розеток | 0,04 | 176,17 | 0 |  | 0 | 7,05 | 7,05 | 0 |  | 0 | 24,1 |  | 0,96 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 176,17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 34.1 | [500-9013] | Штепсельные розетки | 4 |  |  |  | 12,15 |  |  |  |  | 48,6 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр67-8-01 | Смена светильников с лампами накаливания | 0,03 | 691,56 | 1,03 |  | 0 | 20,75 | 20,72 | 0,03 |  | 0 | 89,1 |  | 2,67 |
|  | (0) |  | 100 шт. | 690,53 | 0,27 |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,03 |  | 0 |
| 35.1 | [503-9041] | Светильники с люминисцентными лампами | 3 |  |  |  | 161,9 |  |  |  |  | 485,7 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРм08-03-593-01 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | 0,04 | 3610,49 | 1338,75 |  | 1793,6 | 143,28 | 15,49 | 56,76 |  | 71,03 | 48,2 |  | 1,93 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 шт. | 478,14 | 492,92 |  |  |  |  | 15,97 |  |  | 42,6 |  | 1,7 |
| 37 | [] | Точечный светильник | 4 |  | 0 |  | 24,29 |  |  |  |  | 97,16 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРм08-02-394-01 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 0,12 | 3053,43 | 598,97 |  | 2187,22 | 362,01 | 25,98 | 76,19 |  | 259,84 | 28,4 |  | 3,41 |
|  | (0) | Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 100 м линии | 267,24 | 189,3 |  |  |  |  | 18,4 |  |  | 16,6 |  | 1,99 |
| 39 | [] | Провод | 12 |  | 0 |  | 5,47 |  |  |  |  | 65,64 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза | 0,143 | 984,97 | 3,22 |  | 475,09 | 140,85 | 72,45 | 0,46 |  | 67,94 | 71,06 |  | 10,16 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 506,66 | 0,57 |  |  |  |  | 0,08 |  |  | 0,04 |  | 0,01 |
| 41 | ТЕРр65-6-12 | Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт# | 0,01 | 3509,9 | 97,79 |  | 395,27 | 35,1 | 30,17 | 0,98 |  | 3,95 | 412,7 |  | 4,13 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 3016,84 | 13,4 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,5 |  | 0,02 |
| 41.1 | [300-9400] | Санитарные приборы | 1 |  |  |  | 769,2 |  |  |  |  | 769,2 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРр65-6-24 | Смена санитарных приборов умывальников | 0,01 | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 | 21,35 | 15,5 | 0,91 |  | 4,94 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  | 100 приборов | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 1,4 |  | 0,01 |
| 42.1 | [300-9400] | Санитарные приборы | 1 |  |  |  | 425,1 |  |  |  |  | 425,1 |  |  |  |
|  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр65-33-01 | Смена жалюзийных решеток | 0,01 | 354,37 | 0,34 |  | 36,7 | 3,54 | 3,17 | 0 |  | 0,37 | 46,19 |  | 0,46 |
|  | (0) |  | 100 жалюзийных решеток | 317,33 | 0,09 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  | 0 |
| 43.1 | [300-9390] | Решетки жалюзийные | 1 |  |  |  | 24,3 |  |  |  |  | 24,3 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.2 | 999-9900 | Строительный мусор | 0,0007 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр65-15-05 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм | 0,03 | 1437,23 | 139,65 |  | 49,83 | 43,12 | 37,43 | 4,19 |  | 1,49 | 161 |  | 4,83 |
|  | (0) |  | 100 м трубопроводов | 1247,75 | 5,36 |  |  |  |  | 0,16 |  |  | 0,6 |  | 0,02 |
| 44.1 | [300-9905] | Многослойные металлополимерные трубы | 2,808 |  |  |  | 18,21 |  |  |  |  | 51,13 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.2 | [300-9910] | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | 3 |  |  |  | 36,43 |  |  |  |  | 109,29 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.3 | [300-9240] | Крепления | 3 |  |  |  | 3,03 |  |  |  |  | 9,09 |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.4 | [300-9912] | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | 3 |  |  |  | 38,5 |  |  |  |  | 115,5 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр65-7-01 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 0,02 | 2169,52 | 65,19 |  | 313,64 | 43,39 | 35,81 | 1,3 |  | 6,27 | 220,8 |  | 4,42 |
|  | (0) |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1790,69 | 8,93 |  |  |  |  | 0,18 |  |  | 1 |  | 0,02 |
| 45.1 | [300-9517] | Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонные части к ним | 1,996 |  |  |  | 30,36 |  |  |  |  | 60,6 |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.2 | [300-9240] | Крепления | 2 |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  | 8,1 |  |  |  |
|  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.3 | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0156 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 53070,5 | 6682,94 | 2270,62 |  | 44116,89 | 903,71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,29 |  |  | 24,91 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  | 6682,94*11,09 |  |  |  |  | 11,09 |  |  | 74114 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 2270,62*4,4 |  |  |  |  | 4,4 |  |  | 9991 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 44116,89*4,94 |  |  |  |  | 4,94 |  |  | 217937 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302428 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (41, 42, 43, 44, 45) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (122,08+0,6)*11,09*1,03*0,94 |  |  |  |  | 1,03 |  |  | 1317 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (122,08+0,6)*11,09*0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 816 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (1, 3, 10, 16, 19, 20, 21, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (1856,51+21,89)*11,09*1,062*0,94 |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 20796 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (1856,51+21,89)*11,09*0,5355 |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 11155 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (2556,15+11,82)*11,09*0,945*0,94 |  |  |  |  | 0,945 |  |  | 25298 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (2556,15+11,82)*11,09*0,4675 |  |  |  |  | 0,4675 |  |  | 13314 |  |
| Полы. Ремонт (26, 27, 30, 31, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (385,35+15,17)*11,09*1,107*0,94 |  |  |  |  | 1,107 |  |  | 4622 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (385,35+15,17)*11,09*0,6375 |  |  |  |  | 0,6375 |  |  | 2832 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (23, 24, 25, 28, 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (707,39+116,72)*11,09*0,8*0,94 |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 6873 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (707,39+116,72)*11,09*0,68 |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 6215 |  |
| Проемы при ремонте. Ремонт (17, 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (95,3+2,48)*11,09*0,82*0,94 |  |  |  |  | 0,82 |  |  | 836 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (95,3+2,48)*11,09*0,62 |  |  |  |  | 0,62 |  |  | 672 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (50,13+5,32)*11,09*1,1*0,94 |  |  |  |  | 1,1 |  |  | 636 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (50,13+5,32)*11,09*0,7 |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 430 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (831,98+4,91)*11,09*0,77*0,94 |  |  |  |  | 0,77 |  |  | 6718 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (831,98+4,91)*11,09*0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 4641 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (33, 34, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (36,58+0,01)*11,09*0,85*0,94 |  |  |  |  | 0,85 |  |  | 324 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (36,58+0,01)*11,09*0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 264 |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (36, 38, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | (41,47+34,37)*11,09*0,95*0,94 |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 751 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | (41,47+34,37)*11,09*0,65 |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 547 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  | 68171 |  |  |  |  | 1 |  |  | 68171 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 40886 |  |  |  |  | 1 |  |  | 40886 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411485 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  | 411485*0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411485 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  | 411485*0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411485 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  | 411485*0,02 |  |  |  |  | 2%% |  |  | 8230 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419715 |  |
| НДС |  |  |  |  |  | 419715*0,18 |  |  |  |  | 18%% |  |  | 75549 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495264 |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые Приволжским районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС, по адресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д. 91.

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 36 рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 495 264 руб. (четыреста девяносто пять тысяч двести шестьдесят четыре  рубля)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «17» июня 2010 года.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса РФ при заключении государственного контракта победителю необходимо представить документ, подтверждающий его право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ и копию документа, подтверждающего право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).