ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный ремонт помещений Ильинского районного филиала комитета Ивановской области ЗАГС (зал торжественной регистрации, кабинет, архив) в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разборка плинтусов потолочных (прим.) | 100 м плинтуса |
|  | 1/0,3196 | 0,3196 |
| 2 | Снятие плитки пенополистерольной (прим.) | 100 м2 очищаемой поверхности |
|  | 2/0,575 | 0,575 |
| 3 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры | 100 м2 подшивки |
|  | 3/0,575 | 0,575 |
| 4 | Разборка деревянного каркаса | 100 м2 |
|  | 4/0,575 | 0,575 |
| 5 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |
|  | 5/0,575 | 0,575 |
| 6 | Оклейка структурными обоями потолков | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 6/0,575 | 0,575 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 7/0,575 | 0,575 |
| 8 | Устройство плинтусов потолочных (прим.) | 100 м плинтуса |
|  | 8/0,3196 | 0,3196 |
| 9 | Разборка деревянных реек (прим.) | 100 м плинтуса |
|  | 10/0,738 | 0,738 |
| 10 | Снятие декоративной ткани со стен (прим.) | 100 м2 очищаемой поверхности |
|  | 11/0,687 | 0,687 |
| 11 | Разборка деревянных стеновых панелей | 100 м2 стен |
|  | 12/0,2568 | 0,2568 |
| 12 | Разборка каркаса из брусьев и деревянных связей | 100 м2 стен |
|  | 13/0,9438 | 0,9438 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 14/0,086 + 63/0,316 | 0,402 |
| 14 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 15/0,8732 | 0,8732 |
| 15 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям структурными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 16/0,8732 + 68/0,5066 | 1,3798 |
| 16 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 17/0,8732 + 69/0,5066 | 1,3798 |
| 17 | Установка решеток вентиляционных | 1 решетка |
|  | 18/4 | 4 |
| 18 | Окраска радиаторных ниш | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 19/0,048 | 0,048 |
| 19 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 20/0,1546 + 93/0,0385 | 0,1931 |
| 20 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок |
|  | 21/0,01 + 56/0,02 | 0,03 |
| 21 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен |
|  | 22/0,0206 + 57/0,0344 | 0,055 |
| 22 | Разборка деревянной вагонки | 100 м2 стен |
|  | 23/0,042 | 0,042 |
| 23 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | 24/0,032 | 0,032 |
| 24 | Шпаклевка дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 25/0,032 | 0,032 |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза дверных откосов | 100 м2 покрытия |
|  | 26/0,032 | 0,032 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 27/0,032 | 0,032 |
| 27 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, основа двери сосна, шпон дубовый | 100 м2 проемов |
|  | 28/0,0218 + 58/0,0344 | 0,0562 |
| 28 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |
|  | 32/0,0564 + 62/0,15 | 0,2064 |
| 29 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |
|  | 33/0,3196 + 70/0,1696 + 94/0,1078 | 0,597 |
| 30 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |
|  | 34/0,575 + 71/0,244 + 95/0,102 | 0,921 |
| 31 | Разборка покрытий полов паркетных (прим) | 100 м2 покрытия |
|  | 35/0,575 | 0,575 |
| 32 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания |
|  | 36/0,575 | 0,575 |
| 33 | Укладка лаг | 100 м2 пола |
|  | 37/0,575 | 0,575 |
| 34 | Устройство покрытий из плит ГВЛ в два слоя (прим.) | 100 м2 покрытия |
|  | 39/1,15 | 1,15 |
| 35 | Шпаклевка швов на стыках ГВЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 43/0,0864 | 0,0864 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой пола (прим.) | 100 м2 покрытия |
|  | 44/0,575 | 0,575 |
| 37 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 покрытия |
|  | 45/0,575 + 75/0,244 + 99/0,102 | 0,921 |
| 38 | Устройство плинтусов ПВХ | 100 м плинтуса |
|  | 46/0,32 + 76/0,1696 + 100/0,1078 | 0,5974 |
| 39 | Обработка промочек"антиплесенью" (прим.) | 100 м2 покрытия |
|  | 51/0,024 + 82/0,046 | 0,07 |
| 40 | Обработка промочек на потолке медным купоросом | 100 м2 протравленной поверхности |
|  | 52/0,024 + 83/0,046 | 0,07 |
| 41 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 53/0,244 | 0,244 |
| 42 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности |
|  | 54/0,5096 | 0,5096 |
| 43 | Разборка перегородки из плоского шифера на деревянном каркасе с утеплителем (прим) | 100 м2 |
|  | 55/0,1597 | 0,1597 |
| 44 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 64/0,1414 | 0,1414 |
| 45 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест |
|  | 72/0,18 + 96/0,07 | 0,25 |
| 46 | Шпаклевка пола (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 73/0,244 + 97/0,102 | 0,346 |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола (прим.) | 100 м2 покрытия |
|  | 74/0,244 + 98/0,102 | 0,346 |
| 48 | Расчистка потолка от старой краски | 100 м2 |
|  | 81/0,102 | 0,102 |
| 49 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности |
|  | 84/0,102 | 0,102 |
| 50 | Шпаклевка потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 85/0,102 | 0,102 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | 86/0,102 | 0,102 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 87/0,102 | 0,102 |
| 53 | Зашивка дверного проема ГВЛ | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 88/0,0184 | 0,0184 |
| 54 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 92/0,3626 | 0,3626 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капитальный ремонт помещений Ильинского районного филиала комитета Ивановской области ЗАГС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 470,410 тыс.руб |  |  |  |
| Чертежи № |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 1112,99 чел-ч |  |  |  |
|  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 88,452 тыс.руб |  |  |  |
| Составлена в ценах 2 квартала 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Кол-во единиц |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | На ед. изм. | Общее |  |  | На ед. изм. |  | Общая |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| ЗАЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр57-3-01 | Разборка плинтусов потолочных (прим.) |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,3196 |  |  | 264,111389 |  | 84,41 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 1,20489 |  |  | 70,06 |  | 84,41 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | 0,03516 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | ГЭСНр63-5-02 | Снятие плитки пенополистерольной (прим.) |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,575 |  |  | 791,669565 |  | 455,21 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,3 | 6,4975 |  |  | 70,06 |  | 455,21 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,08 | 0,046 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ГЭСНр54-3-02 | Разборка подшивки потолков чистой из фанеры |  |  | 100 м2 подшивки |  | 0,575 |  |  | 1049,269565 |  | 603,33 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 14,79 | 8,50425 |  |  | 70,06 |  | 595,81 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,09 | 0,05175 |  |  | 99,44 |  | 5,15 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,09 | 0,05175 |  |  | 145,22 |  | 7,52 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,35 | 0,20125 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4 | ГЭСН46-04-007-04 | Разборка деревянного каркаса |  |  | 100 м2 |  | 0,575 |  |  | 4657,86087 |  | 2678,27 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 51,6 | 29,67 |  |  | 72,64 |  | 2155,23 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 6,14 | 3,5305 |  |  | 99,44 |  | 351,07 |
|  | 030302 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч | 2,15 | 1,23625 |  |  | 8,36 |  | 10,34 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 6,14 | 3,5305 |  |  | 145,22 |  | 512,7 |
| 5 | ГЭСН10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) |  |  | 100 м2 потолка |  | 0,575 |  |  | 32496,069565 |  | 18685,24 |
|  | (0) | ЗП=7910,35*1,15; ЭММ=237,76*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 97 | 64,14125 |  |  | 81,55 |  | 5230,72 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 134041 | Шуруповерт |  |  | маш.-ч | 2,2 | 1,58125 |  |  | 99,44 |  | 157,24 |
|  | 330901 | Ножницы электрические |  |  | маш.-ч | 0,32 | 0,23 |  |  | 15,5 |  | 3,57 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические |  |  | маш.-ч | 1,3 | 0,93438 |  |  | 10,79 |  | 10,08 |
|  | 101-2430 | Грунтовка |  |  | кг | 10 | 5,75 |  |  | 61,2 |  | 351,9 |
|  | 101-2438 | Шпаклевка |  |  | кг | 46 | 26,45 |  |  | 18 |  | 476,1 |
|  | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ |  |  | м | 68 | 39,1 |  |  | 0,85 |  | 33,24 |
|  | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной |  |  | м | 135 | 77,625 |  |  | 1,1 |  | 85,39 |
|  | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |  |  | м2 | 111 | 63,825 |  |  | 85 |  | 5425,13 |
|  | 101-2582 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм |  |  | шт. | 368 | 211,6 |  |  | 0,4 |  | 84,64 |
|  | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм |  |  | шт. | 2221 | 1277,075 |  |  | 0,3 |  | 383,12 |
|  | 101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм |  |  | шт. | 81 | 46,575 |  |  | 4,5 |  | 209,59 |
|  | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм |  |  | шт. | 322 | 185,15 |  |  | 0,7 |  | 129,6 |
|  | 101-9040 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд |  |  | м | 135 | 77,625 |  |  | 5,5 |  | 426,94 |
|  | 201-0797 | Профиль направляющий ПН 28/27/0,6 |  |  | м | 136 | 78,2 |  |  | 15 |  | 1173 |
|  | 201-0802 | Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 |  |  | м | 306 | 175,95 |  |  | 18 |  | 3167,1 |
|  | 201-0816 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм |  |  | шт. | 81 | 46,575 |  |  | 4,4 |  | 204,93 |
|  | 201-0823 | Соединители профилей одноуровневые ПП |  |  | шт. | 183 | 105,225 |  |  | 6,5 |  | 683,96 |
|  | 201-0831 | ПП- удлинитель профилей 60*27 |  |  | шт. | 81 | 46,575 |  |  | 5 |  | 232,88 |
|  | 201-9010 | Тяга подвесов |  |  | шт. | 81 | 46,575 |  |  | 4,64 |  | 216,11 |
| 6 | ГЭСН15-06-001-07 | Оклейка структурными обоями потолков |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,575 |  |  | 2882,052174 |  | 1657,18 |
|  | (0) | ЗП=1412,01*1,15; ЭММ=6,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,32 | 10,7916 |  |  | 86,52 |  | 933,69 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00719 |  |  | 99,44 |  | 0,71 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00719 |  |  | 145,22 |  | 1,04 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00719 |  |  | 466,76 |  | 3,36 |
|  | 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) или аналог |  |  | т | 0,0014 | 0,00081 |  |  | 342300 |  | 277,26 |
|  | 101-9265 | Обои |  |  | 10 м2 | 1,13 | 0,64975 |  |  | 680 |  | 441,83 |
| 7 | ГЭСН15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,575 |  |  | 13846,93913 |  | 7961,99 |
|  | (0) | ЗП=4834,74*1,15; ЭММ=68,25*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=55,88*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 55,88 | 36,95065 |  |  | 86,52 |  | 3196,97 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,01438 |  |  | 99,44 |  | 1,43 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,01438 |  |  | 145,22 |  | 2,09 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,14 | 0,10063 |  |  | 466,76 |  | 46,97 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 8,8 | 5,06 |  |  | 196,02 |  | 991,86 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка |  |  | т | 0,037 | 0,02128 |  |  | 18000 |  | 383,04 |
|  | 101-9844 | Краски водоэмульсионные |  |  | т | 0,069 | 0,03968 |  |  | 84200 |  | 3341,06 |
| 8 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных (прим.) |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,3196 |  |  | 5469,71214 |  | 1748,12 |
|  | (0) | ЗП=788,87*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,99 | 3,30418 |  |  | 87,75 |  | 289,94 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,01199 |  |  | 466,76 |  | 5,6 |
|  | 101-1753 | Плинтусы для полов из ПВХ |  |  | м | 101 | 32,2796 |  |  | 45 |  | 1452,58 |
| 9 | 101-0609 | Клей жидкие гвозди №915 или аналог |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 118 |  | 236 |
| 10 | ГЭСНр57-3-01 | Разборка деревянных реек (прим.) |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,738 |  |  | 264,132791 |  | 194,93 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 2,78226 |  |  | 70,06 |  | 194,93 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | 0,08118 |  |  | 0 |  | 0 |
| 11 | ГЭСНр63-5-02 | Снятие декоративной ткани со стен (прим.) |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,687 |  |  | 791,673945 |  | 543,88 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,3 | 7,7631 |  |  | 70,06 |  | 543,88 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,08 | 0,05496 |  |  | 0 |  | 0 |
| 12 | ГЭСНр53-1-01 | Разборка деревянных стеновых панелей |  |  | 100 м2 стен |  | 0,2568 |  |  | 1064,174455 |  | 273,28 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 12,3 | 3,15864 |  |  | 67,86 |  | 214,35 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,45 | 0,11556 |  |  | 99,44 |  | 11,49 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0,45 | 0,11556 |  |  | 509,96 |  | 58,93 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,94 | 0,24139 |  |  | 0 |  | 0 |
| 13 | ГЭСНр53-1-04 | Разборка каркаса из брусьев и деревянных связей |  |  | 100 м2 стен |  | 0,9438 |  |  | 4881,691036 |  | 4607,34 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 51,2 | 48,32256 |  |  | 66,76 |  | 3226,01 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 2,87 | 2,70871 |  |  | 99,44 |  | 269,35 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 2,87 | 2,70871 |  |  | 509,96 |  | 1381,33 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 2,74 | 2,58601 |  |  | 0 |  | 0 |
| 14 | ГЭСНр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,086 |  |  | 24711,976744 |  | 2125,23 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 228,35 | 19,6381 |  |  | 79,55 |  | 1562,21 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,67 | 0,05762 |  |  | 99,44 |  | 5,73 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,67 | 0,05762 |  |  | 145,22 |  | 8,37 |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |  | м3 | 2,2 | 0,1892 |  |  | 2931,53 |  | 554,65 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 3,38 | 0,29068 |  |  | 0 |  | 0 |
| 15 | ГЭСН10-05-009-01 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,8732 |  |  | 26512,814934 |  | 23150,99 |
|  | (0) | ЗП=5790,05*1,15; ЭММ=165,52*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=71*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 71 | 71,29678 |  |  | 81,55 |  | 5814,25 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 134041 | Шуруповерт |  |  | маш.-ч | 1,55 | 1,69183 |  |  | 99,44 |  | 168,24 |
|  | 330901 | Ножницы электрические |  |  | маш.-ч | 0,38 | 0,41477 |  |  | 15,5 |  | 6,43 |
|  | 331451 | Перфораторы электрические |  |  | маш.-ч | 0,51 | 0,55667 |  |  | 10,79 |  | 6,01 |
|  | 101-2430 | Грунтовка |  |  | кг | 10 | 8,732 |  |  | 61,2 |  | 534,4 |
|  | 101-2435 | Клей «Перлфикс», КНАУФ |  |  | кг | 60 | 52,392 |  |  | 12,5 |  | 654,9 |
|  | 101-2438 | Шпаклевка |  |  | кг | 41 | 35,8012 |  |  | 18 |  | 644,42 |
|  | 101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ |  |  | м | 83 | 72,4756 |  |  | 0,85 |  | 61,6 |
|  | 101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной |  |  | м | 82 | 71,6024 |  |  | 1,1 |  | 78,76 |
|  | 101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |  |  | м2 | 107 | 93,4324 |  |  | 85 |  | 7941,75 |
|  | 101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм |  |  | шт. | 1855 | 1619,786 |  |  | 0,3 |  | 485,94 |
|  | 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм |  |  | шт. | 153 | 133,5996 |  |  | 0,7 |  | 93,52 |
|  | 101-9036 | Герметик акриловый, 300мл |  |  | шт. | 7 | 6,1124 |  |  | 95 |  | 580,68 |
|  | 101-9040 | Лента уплотнительная типа Дихтунгсбанд |  |  | м | 116 | 101,2912 |  |  | 5,5 |  | 557,1 |
|  | 201-0811 | Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов |  |  | м | 46 | 40,1672 |  |  | 10 |  | 401,67 |
|  | 201-9003 | Профиль направляющий |  |  | м | 121 | 105,6572 |  |  | 15 |  | 1584,86 |
|  | 201-9004 | Профиль стоечный |  |  | м | 225 | 196,47 |  |  | 18 |  | 3536,46 |
| 16 | ГЭСН15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям структурными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,8732 |  |  | 4625,732936 |  | 4039,19 |
|  | (0) | ЗП=2669,95*1,15; ЭММ=6,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=32,74*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 32,74 | 32,87685 |  |  | 81,55 |  | 2681,11 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,01092 |  |  | 99,44 |  | 1,09 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,01092 |  |  | 145,22 |  | 1,59 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,01092 |  |  | 466,76 |  | 5,1 |
|  | 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) или аналог |  |  | т | 0,0022 | 0,00192 |  |  | 342300 |  | 657,22 |
|  | 101-1829 | Бумага ролевая |  |  | т | 0,00085 | 0,00074 |  |  | 15315,89 |  | 11,33 |
|  | 101-9265 | Обои |  |  | 10 м2 | 1,15 | 1,00418 |  |  | 680 |  | 682,84 |
| 17 | ГЭСН15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,8732 |  |  | 12339,62437 |  | 10774,96 |
|  | (0) | ЗП=4016,26*1,15; ЭММ=63,58*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=46,42*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 46,42 | 46,61404 |  |  | 86,52 |  | 4033,05 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,02183 |  |  | 99,44 |  | 2,17 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,02183 |  |  | 145,22 |  | 3,17 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,1419 |  |  | 466,76 |  | 66,23 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 8,8 | 7,68416 |  |  | 196,02 |  | 1506,25 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка |  |  | т | 0,034 | 0,02969 |  |  | 18000 |  | 534,42 |
|  | 101-9844 | Краски водоэмульсионные |  |  | т | 0,063 | 0,05501 |  |  | 84200 |  | 4631,84 |
| 18 | ГЭСН20-02-002-01 | Установка решеток вентиляционных |  |  | 1 решетка |  | 4 |  |  | 464,7425 |  | 1858,97 |
|  | (0) | ЗП=117,56*1,15; ЭММ=7,64*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 1,46 | 6,716 |  |  | 80,52 |  | 540,77 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 330206 | Дрели электрические |  |  | маш.-ч | 0,27 | 1,35 |  |  | 11,01 |  | 14,86 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |  |  | 466,76 |  | 23,34 |
|  | 301-9390 | Решетки вентиляционные |  |  | шт. | 1 | 4 |  |  | 320 |  | 1280 |
| 19 | ГЭСНр62-2-04 | Окраска радиаторных ниш |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,048 |  |  | 7262,708333 |  | 348,61 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 61,33 | 2,94384 |  |  | 77,61 |  | 228,47 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,1 | 0,0048 |  |  | 99,44 |  | 0,48 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,1 | 0,0048 |  |  | 145,22 |  | 0,7 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,07 | 0,00336 |  |  | 466,76 |  | 1,57 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  | т | 0,0076 | 0,00036 |  |  | 30631,79 |  | 11,03 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 0,8 | 0,0384 |  |  | 196,02 |  | 7,53 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,0255 | 0,00122 |  |  | 18000 |  | 21,96 |
|  | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  |  | т | 0,0189 | 0,00091 |  |  | 85000 |  | 77,35 |
| 20 | ГЭСНр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,1546 |  |  | 6830,659767 |  | 1056,02 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 65,94 | 10,19432 |  |  | 78,58 |  | 801,07 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00155 |  |  | 466,76 |  | 0,72 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  | т | 0,009 | 0,00139 |  |  | 30631,79 |  | 42,58 |
|  | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  |  | т | 0,0161 | 0,00249 |  |  | 85000 |  | 211,65 |
| 21 | ГЭСНр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |  | 0,01 |  |  | 14573 |  | 145,73 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 179,3 | 1,793 |  |  | 71,99 |  | 129,08 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 3,97 | 0,0397 |  |  | 99,44 |  | 3,95 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин |  |  | маш.-ч | 3,97 | 0,0397 |  |  | 295,97 |  | 11,75 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические |  |  | маш.-ч | 7,93 | 0,0793 |  |  | 61,83 |  | 4,9 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 10,5 | 0,105 |  |  | 0 |  | 0 |
| 22 | ГЭСНр56-10-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,0206 |  |  | 2588,349515 |  | 53,32 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 36,28 | 0,74737 |  |  | 71,35 |  | 53,32 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 1,18 | 0,02431 |  |  | 0 |  | 0 |
| 23 | ГЭСНр53-1-01 | Разборка деревянной вагонки |  |  | 100 м2 стен |  | 0,042 |  |  | 1064,285714 |  | 44,7 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 12,3 | 0,5166 |  |  | 67,86 |  | 35,06 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,45 | 0,0189 |  |  | 99,44 |  | 1,88 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0,45 | 0,0189 |  |  | 509,96 |  | 9,64 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,94 | 0,03948 |  |  | 0 |  | 0 |
| 24 | ГЭСНр61-7-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,032 |  |  | 43911,25 |  | 1405,16 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 383,06 | 12,25792 |  |  | 80,52 |  | 987,01 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 1,16 | 0,03712 |  |  | 99,44 |  | 3,69 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 1,16 | 0,03712 |  |  | 145,22 |  | 5,39 |
|  | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |  |  | м3 | 4,4 | 0,1408 |  |  | 2931,53 |  | 412,76 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 8,1 | 0,2592 |  |  | 0 |  | 0 |
| 25 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпаклевка дверных откосов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,032 |  |  | 2583,75 |  | 82,68 |
|  | (0) | ЗП=1025,03*1,15; ЭММ=15,45*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,99 | 0,44123 |  |  | 85,49 |  | 37,72 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,0004 |  |  | 99,44 |  | 0,04 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0004 |  |  | 145,22 |  | 0,06 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,0012 |  |  | 466,76 |  | 0,56 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 4,4 | 0,1408 |  |  | 196,02 |  | 27,6 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка |  |  | т | 0,029 | 0,00093 |  |  | 18000 |  | 16,74 |
| 26 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза дверных откосов |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,032 |  |  | 2861,25 |  | 91,56 |
|  | (0) | ЗП=1412,01*1,15; ЭММ=10,79*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,32 | 0,60058 |  |  | 86,52 |  | 51,96 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,0004 |  |  | 99,44 |  | 0,04 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0004 |  |  | 145,22 |  | 0,06 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,0008 |  |  | 466,76 |  | 0,37 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,02 | 0,00064 |  |  | 61200 |  | 39,17 |
| 27 | ГЭСН15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке дверных откосов |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,032 |  |  | 11942,1875 |  | 382,15 |
|  | (0) | ЗП=3454,31*1,15; ЭММ=72,91*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 42,9 | 1,57872 |  |  | 80,52 |  | 127,12 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,0008 |  |  | 99,44 |  | 0,08 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,0008 |  |  | 145,22 |  | 0,12 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,006 |  |  | 466,76 |  | 2,8 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 8,4 | 0,2688 |  |  | 196,02 |  | 52,69 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,051 | 0,00163 |  |  | 18000 |  | 29,34 |
|  | 101-9844 | Краски водоэмульсионные |  |  | т | 0,063 | 0,00202 |  |  | 84200 |  | 170,08 |
| 28 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, основа двери сосна, шпон дубовый |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0218 |  |  | 308495,412844 |  | 6725,2 |
|  | (0) | ЗП=8605,19*1,15; ЭММ=6235,49*1,25; ЗПм=1128,64*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 104,28 | 2,6143 |  |  | 82,52 |  | 215,73 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 11,35 | 0,30929 |  |  | 99,44 |  | 30,76 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т |  |  | маш.-ч | 9,69 | 0,26405 |  |  | 460,28 |  | 121,54 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 1,66 | 0,04524 |  |  | 509,96 |  | 23,07 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,99 | 0,05423 |  |  | 466,76 |  | 25,31 |
|  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм |  |  | т | 0,0021 | 0,00005 |  |  | 55350 |  | 2,77 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00413 | 0,00009 |  |  | 64855,98 |  | 5,84 |
|  | 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  |  | м3 | 0,08 | 0,00174 |  |  | 4543,78 |  | 7,91 |
|  | 203-9057 | Блоки дверные |  |  | м2 | 100 | 2,18 |  |  | 2900 |  | 6322 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  | т | 0,016 | 0,00035 |  |  | 2931,56 |  | 1,03 |
| 29 | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | комплект |  | 1 |  |  | 750 |  | 750 |
| 30 | 101-9411 | Петли (Навески) |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 85 |  | 170 |
| 31 |  | Пена монтажная |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 185 |  | 370 |
| 32 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,0564 |  |  | 10248,93617 |  | 578,04 |
|  | (0) | ЗП=573,6*1,15; ЭММ=18,67*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 7,82 | 0,50721 |  |  | 73,35 |  | 37,2 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 | 0,00282 |  |  | 466,76 |  | 1,32 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00071 | 0,00004 |  |  | 64855,98 |  | 2,59 |
|  | 203-9054 | Наличники |  |  | м | 112 | 6,3168 |  |  | 85 |  | 536,93 |
| 33 | ГЭСНр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,3196 |  |  | 264,111389 |  | 84,41 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 1,20489 |  |  | 70,06 |  | 84,41 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | 0,03516 |  |  | 0 |  | 0 |
| 34 | ГЭСНр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,575 |  |  | 816,869565 |  | 469,7 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,39 | 6,54925 |  |  | 70,06 |  | 458,84 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,07475 |  |  | 99,44 |  | 7,43 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,07475 |  |  | 145,22 |  | 10,86 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,47 | 0,27025 |  |  | 0 |  | 0 |
| 35 | ГЭСНр57-2-07 | Разборка покрытий полов паркетных (прим) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,575 |  |  | 794,4 |  | 456,78 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,09 | 6,37675 |  |  | 70,06 |  | 446,76 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,12 | 0,069 |  |  | 99,44 |  | 6,86 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,12 | 0,069 |  |  | 145,22 |  | 10,02 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,55 | 0,31625 |  |  | 0 |  | 0 |
| 36 | ГЭСНр57-1-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков |  |  | 100 м2 основания |  | 0,575 |  |  | 537,356522 |  | 308,98 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 7,67 | 4,41025 |  |  | 70,06 |  | 308,98 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,7 | 0,4025 |  |  | 0 |  | 0 |
| 37 | ГЭСН11-01-012-03 | Укладка лаг |  |  | 100 м2 пола |  | 0,575 |  |  | 13413,791304 |  | 7712,93 |
|  | (0) | ЗП=2746,26*1,15; ЭММ=149,76*1,25; ЗПм=17,9*1,25; ТЗТ=35,74*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 35,74 | 23,63308 |  |  | 76,84 |  | 1815,97 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,18 | 0,12937 |  |  | 99,44 |  | 12,86 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,18 | 0,12937 |  |  | 145,22 |  | 18,79 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая |  |  | маш.-ч | 0,32 | 0,23 |  |  | 7,05 |  | 1,62 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,26 | 0,18688 |  |  | 466,76 |  | 87,23 |
|  | 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  |  | м2 | 21 | 12,075 |  |  | 16,07 |  | 194,05 |
|  | 203-0399 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм" |  |  | м3 | 0,82 | 0,4715 |  |  | 11866,96 |  | 5595,27 |
| 38 |  | Дюбель-гвоздь 6*60 |  |  | шт. |  | 120 |  |  | 0,7 |  | 84 |
| 39 | ГЭСН11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит ГВЛ в два слоя (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 1,15 |  |  | 4863,13913 |  | 5592,61 |
|  | (0) | V=0,575*2; ЗП=3712,86*1,15; ЭММ=474,67*1,25; ЗПм=57,68*1,25; ТЗТ=47,84*1,15; ТЗТм=0,58*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 47,84 | 63,2684 |  |  | 77,61 |  | 4910,26 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,58 | 0,83375 |  |  | 99,44 |  | 82,91 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,58 | 0,83375 |  |  | 145,22 |  | 121,08 |
|  | 331531 | Пила дисковая электрическая |  |  | маш.-ч | 0,43 | 0,61813 |  |  | 7,05 |  | 4,36 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,83 | 1,19313 |  |  | 466,76 |  | 556,91 |
| 40 |  | Плиты ГВЛ 2500*1200*12,5 |  |  | 100 м2 |  | 1,18105 |  |  | 11500 |  | 13582,08 |
| 41 |  | Цементный раствор |  |  | м3 |  | 0,863 |  |  | 2963,53 |  | 2557,53 |
| 42 |  | Саморез по ГКЛ 4*51 |  |  | шт. |  | 920 |  |  | 0,56 |  | 515,2 |
| 43 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпаклевка швов на стыках ГВЛ |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0864 |  |  | 2583,564815 |  | 223,22 |
|  | (0) | ЗП=1025,03*1,15; ЭММ=15,45*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,99 | 1,19133 |  |  | 85,49 |  | 101,85 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00108 |  |  | 99,44 |  | 0,11 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00108 |  |  | 145,22 |  | 0,16 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00324 |  |  | 466,76 |  | 1,51 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 4,4 | 0,38016 |  |  | 196,02 |  | 74,52 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка |  |  | т | 0,029 | 0,00251 |  |  | 18000 |  | 45,18 |
| 44 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой пола (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,575 |  |  | 2861,286957 |  | 1645,24 |
|  | (0) | ЗП=1412,01*1,15; ЭММ=10,79*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,32 | 10,7916 |  |  | 86,52 |  | 933,69 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00719 |  |  | 99,44 |  | 0,71 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00719 |  |  | 145,22 |  | 1,04 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,01438 |  |  | 466,76 |  | 6,71 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,02 | 0,0115 |  |  | 61200 |  | 703,8 |
| 45 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,575 |  |  | 44051,286957 |  | 25329,49 |
|  | (0) | ЗП=3164,74*1,15; ЭММ=284,21*1,25; ЗПм=34,8*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 42,4 | 28,037 |  |  | 74,64 |  | 2092,68 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,35 | 0,25156 |  |  | 99,44 |  | 25,02 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,35 | 0,25156 |  |  | 145,22 |  | 36,53 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,5 | 0,35938 |  |  | 466,76 |  | 167,74 |
|  | 101-1743 | Клей Кумароновый КН-3 или аналог |  |  | т | 0,05 | 0,02875 |  |  | 25931,66 |  | 745,54 |
|  | 101-9876 | Линолеум |  |  | м2 | 102 | 58,65 |  |  | 380 |  | 22287 |
| 46 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов ПВХ |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,32 |  |  | 5469,71875 |  | 1750,31 |
|  | (0) | ЗП=788,87*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,99 | 3,30832 |  |  | 87,75 |  | 290,31 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,012 |  |  | 466,76 |  | 5,6 |
|  | 101-1753 | Плинтусы для полов из ПВХ |  |  | м | 101 | 32,32 |  |  | 45 |  | 1454,4 |
| 47 |  | Дюбель гвоздь 6*51 |  |  | шт. |  | 130 |  |  | 0,7 |  | 91 |
| 48 |  | Крепление металлическое |  |  | шт. |  | 130 |  |  | 7 |  | 910 |
| 49 |  | Угол внешний |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 11 |  | 22 |
| 50 |  | Угол внутренний |  |  | шт. |  | 6 |  |  | 11 |  | 66 |
| Кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСН15-04-006-01 | Обработка промочек"антиплесенью" (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,024 |  |  | 1640 |  | 39,36 |
|  | (0) | ЗП=700,81*1,15; ЭММ=6,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,1 | 0,22356 |  |  | 86,52 |  | 19,34 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,0003 |  |  | 99,44 |  | 0,03 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0003 |  |  | 145,22 |  | 0,04 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,0003 |  |  | 466,76 |  | 0,14 |
|  | 101-9732 | Состав "Антиплесень" |  |  | т | 0,013 | 0,00031 |  |  | 64000 |  | 19,84 |
| 52 | ГЭСНр62-42-01 | Обработка промочек на потолке медным купоросом |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 0,024 |  |  | 283,333333 |  | 6,8 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 0,09048 |  |  | 70,06 |  | 6,34 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0488 | Купорос медный марки А |  |  | т | 0,001 | 0,00002 |  |  | 22803,66 |  | 0,46 |
| 53 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0,244 |  |  | 43323,647541 |  | 10570,97 |
|  | (0) | ЗП=8653,77*1,15; ЭММ=2307,03*1,25; ЗПм=75,57*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 102,46 | 28,75028 |  |  | 84,46 |  | 2428,25 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,76 | 0,2318 |  |  | 99,44 |  | 23,05 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,76 | 0,2318 |  |  | 145,22 |  | 33,66 |
|  | 330206 | Дрели электрические |  |  | маш.-ч | 5,35 | 1,63175 |  |  | 11,01 |  | 17,97 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 4,58 | 1,3969 |  |  | 466,76 |  | 652,02 |
|  | 101-2414 | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  |  | м2 | 103 | 25,132 |  |  | 296 |  | 7439,07 |
| 54 | ГЭСНр63-5-01 | Снятие обоев простых и улучшенных |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0,5096 |  |  | 728,630298 |  | 371,31 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 10,4 | 5,29984 |  |  | 70,06 |  | 371,31 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,03 | 0,01529 |  |  | 0 |  | 0 |
| 55 | ГЭСН46-04-006-04 | Разборка перегородки из плоского шифера на деревянном каркасе с утеплителем (прим) |  |  | 100 м2 |  | 0,1597 |  |  | 5860,86412 |  | 935,98 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 75,01 | 11,9791 |  |  | 70,7 |  | 846,92 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 3,84 | 0,61325 |  |  | 99,44 |  | 60,98 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 3,84 | 0,61325 |  |  | 145,22 |  | 89,06 |
| 56 | ГЭСНр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  | 100 коробок |  | 0,02 |  |  | 14573,5 |  | 291,47 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 179,3 | 3,586 |  |  | 71,99 |  | 258,16 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 3,97 | 0,0794 |  |  | 99,44 |  | 7,9 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин |  |  | маш.-ч | 3,97 | 0,0794 |  |  | 295,97 |  | 23,5 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические |  |  | маш.-ч | 7,93 | 0,1586 |  |  | 61,83 |  | 9,81 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 10,5 | 0,21 |  |  | 0 |  | 0 |
| 57 | ГЭСНр56-10-01 | Снятие дверных полотен |  |  | 100 м2 дверных полотен |  | 0,0344 |  |  | 2588,662791 |  | 89,05 |
|  | (0) | V=0,0184+0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 36,28 | 1,24803 |  |  | 71,35 |  | 89,05 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 1,18 | 0,04059 |  |  | 0 |  | 0 |
| 58 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, основа двери сосна, шпон дубовый |  |  | 100 м2 проемов |  | 0,0344 |  |  | 308495,930233 |  | 10612,26 |
|  | (0) | V=0,0184+0,016; ЗП=8605,19*1,15; ЭММ=6235,49*1,25; ЗПм=1128,64*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 104,28 | 4,12532 |  |  | 82,52 |  | 340,42 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 11,35 | 0,48805 |  |  | 99,44 |  | 48,53 |
|  | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т |  |  | маш.-ч | 9,69 | 0,41667 |  |  | 460,28 |  | 191,78 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 1,66 | 0,07138 |  |  | 509,96 |  | 36,4 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 1,99 | 0,08557 |  |  | 466,76 |  | 39,94 |
|  | 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм |  |  | т | 0,0021 | 0,00007 |  |  | 64662,25 |  | 4,53 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00413 | 0,00014 |  |  | 64855,98 |  | 9,08 |
|  | 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта |  |  | м3 | 0,08 | 0,00275 |  |  | 4543,78 |  | 12,5 |
|  | 203-9057 | Блоки дверные |  |  | м2 | 100 | 3,44 |  |  | 2900 |  | 9976 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  | т | 0,016 | 0,00055 |  |  | 2931,56 |  | 1,61 |
| 59 | 101-9411 | Скобяные изделия |  |  | комплект |  | 2 |  |  | 750 |  | 1500 |
| 60 |  | Петли(навески) |  |  | комплект |  | 4 |  |  | 85 |  | 340 |
| 61 |  | Пена монтажная |  |  | комплект |  | 4 |  |  | 185 |  | 740 |
| 62 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  |  | 100 м коробок блоков |  | 0,15 |  |  | 10250,533333 |  | 1537,58 |
|  | (0) | V=0,1+0,05; ЗП=573,6*1,15; ЭММ=18,67*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,82*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 7,82 | 1,34895 |  |  | 73,35 |  | 98,95 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 | 0,0075 |  |  | 466,76 |  | 3,5 |
|  | 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | т | 0,00071 | 0,00011 |  |  | 64855,98 |  | 7,13 |
|  | 203-9054 | Наличники |  |  | м | 112 | 16,8 |  |  | 85 |  | 1428 |
| 63 | ГЭСНр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 0,316 |  |  | 24711,93038 |  | 7808,97 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 228,35 | 72,1586 |  |  | 79,55 |  | 5740,22 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,67 | 0,21172 |  |  | 99,44 |  | 21,05 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,67 | 0,21172 |  |  | 145,22 |  | 30,75 |
|  | 402-0083 | Раствор |  |  | м3 | 2,2 | 0,6952 |  |  | 2931,53 |  | 2038 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 3,38 | 1,06808 |  |  | 0 |  | 0 |
| 64 | ГЭСН10-04-011-03 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,1414 |  |  | 54702,899576 |  | 7734,99 |
|  | (0) | ЗП=17066,78*1,15; ЭММ=828,68*1,25; ЗПм=63,64*1,25; ТЗТ=209,28*1,15; ТЗТм=0,64*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 209,28 | 34,03102 |  |  | 81,55 |  | 2775,23 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,64 | 0,11312 |  |  | 99,44 |  | 11,25 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0,64 | 0,11312 |  |  | 509,96 |  | 57,69 |
|  | 330206 | Дрели электрические |  |  | маш.-ч | 4,5 | 0,79538 |  |  | 11,01 |  | 8,76 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,97 | 0,17145 |  |  | 466,76 |  | 80,03 |
|  | 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 |  |  | кг | 7,9 | 1,11706 |  |  | 85 |  | 94,95 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт. | 0,2 | 0,02828 |  |  | 588,82 |  | 16,65 |
|  | 101-1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  | т | 0,03 | 0,00424 |  |  | 43908,7 |  | 186,17 |
|  | 101-1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм |  |  | т | 0,124 | 0,01753 |  |  | 43908,7 |  | 769,72 |
|  | 101-1840 | Клей малярный жидкий |  |  | кг | 1,6 | 0,22624 |  |  | 16,99 |  | 3,84 |
|  | 101-2358 | Грунтовка |  |  | кг | 10 | 1,414 |  |  | 61,2 |  | 86,54 |
|  | 101-2505 | Шпаклевка |  |  | т | 0,052 | 0,00735 |  |  | 18000 |  | 132,3 |
|  | 101-9165 | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм |  |  | м2 | 210 | 29,694 |  |  | 85 |  | 2523,99 |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные |  |  | м3 | 5,15 | 0,72821 |  |  | 1200 |  | 873,85 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  | т | 0,031 | 0,00438 |  |  | 28600 |  | 125,27 |
| 65 | 101-1735 | Дюбель-гвоздь 3,5*60 |  |  | шт. |  | 150 |  |  | 1,45 |  | 217,5 |
| 66 | 101-1735 | Саморезы по ГКЛ4*25мм |  |  | шт. |  | 1120 |  |  | 0,3 |  | 336 |
|  |  | V=14*40*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 101-0137 | Саморезы по металлу с пресс шайбой №13 |  |  | шт. |  | 250 |  |  | 0,4 |  | 100 |
| 68 | ГЭСН15-06-001-05 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям структурными |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |  | 0,5066 |  |  | 4623,075405 |  | 2342,05 |
|  | (0) | ЗП=2669,95*1,15; ЭММ=6,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=32,74*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 32,74 | 19,074 |  |  | 81,55 |  | 1555,48 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00633 |  |  | 99,44 |  | 0,63 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00633 |  |  | 145,22 |  | 0,92 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00633 |  |  | 466,76 |  | 2,95 |
|  | 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) или аналог |  |  | т | 0,0022 | 0,00111 |  |  | 342300 |  | 379,95 |
|  | 101-1829 | Бумага ролевая |  |  | т | 0,00085 | 0,00043 |  |  | 15315,89 |  | 6,59 |
|  | 101-9265 | Обои |  |  | 10 м2 | 1,15 | 0,58259 |  |  | 680 |  | 396,16 |
| 69 | ГЭСН15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,5066 |  |  | 12340,268456 |  | 6251,58 |
|  | (0) | ЗП=4016,26*1,15; ЭММ=63,58*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=46,42*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 46,42 | 27,04383 |  |  | 86,52 |  | 2339,83 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,01267 |  |  | 99,44 |  | 1,26 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,01267 |  |  | 145,22 |  | 1,84 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,08232 |  |  | 466,76 |  | 38,42 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 8,8 | 4,45808 |  |  | 196,02 |  | 873,87 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,034 | 0,01722 |  |  | 18000 |  | 309,96 |
|  | 101-9844 | Краски водоэмульсионные |  |  | т | 0,063 | 0,03192 |  |  | 84200 |  | 2687,66 |
| 70 | ГЭСНр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,1696 |  |  | 264,150943 |  | 44,8 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 0,63939 |  |  | 70,06 |  | 44,8 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | 0,01866 |  |  | 0 |  | 0 |
| 71 | ГЭСНр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,244 |  |  | 816,885246 |  | 199,32 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,39 | 2,77916 |  |  | 70,06 |  | 194,71 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,03172 |  |  | 99,44 |  | 3,15 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,03172 |  |  | 145,22 |  | 4,61 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,47 | 0,11468 |  |  | 0 |  | 0 |
| 72 | ГЭСНр57-10-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест |  | 0,18 |  |  | 16664,111111 |  | 2999,54 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 124,23 | 22,3614 |  |  | 76,84 |  | 1718,25 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 1,38 | 0,2484 |  |  | 99,44 |  | 24,7 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин |  |  | маш.-ч | 1,38 | 0,2484 |  |  | 295,97 |  | 73,52 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические |  |  | маш.-ч | 1,38 | 0,2484 |  |  | 61,83 |  | 15,36 |
|  | 101-9540 | Цемент |  |  | т | 0,045 | 0,0081 |  |  | 7800 |  | 63,18 |
|  | 402-9071 | Раствор |  |  | м3 | 2,14 | 0,3852 |  |  | 2931,53 |  | 1129,23 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 1,48 | 0,2664 |  |  | 0 |  | 0 |
| 73 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпаклевка пола (прим) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,244 |  |  | 2582,868852 |  | 630,22 |
|  | (0) | ЗП=1025,03*1,15; ЭММ=15,45*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,99 | 3,36439 |  |  | 85,49 |  | 287,62 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00305 |  |  | 99,44 |  | 0,3 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00305 |  |  | 145,22 |  | 0,44 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00915 |  |  | 466,76 |  | 4,27 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 4,4 | 1,0736 |  |  | 196,02 |  | 210,45 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка |  |  | т | 0,029 | 0,00708 |  |  | 18000 |  | 127,44 |
| 74 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,244 |  |  | 2861,311475 |  | 698,16 |
|  | (0) | ЗП=1412,01*1,15; ЭММ=10,79*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,32 | 4,57939 |  |  | 86,52 |  | 396,21 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00305 |  |  | 99,44 |  | 0,3 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00305 |  |  | 145,22 |  | 0,44 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,0061 |  |  | 466,76 |  | 2,85 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,02 | 0,00488 |  |  | 61200 |  | 298,66 |
| 75 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,244 |  |  | 44051,270492 |  | 10748,51 |
|  | (0) | ЗП=3164,74*1,15; ЭММ=284,21*1,25; ЗПм=34,8*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 42,4 | 11,89744 |  |  | 74,64 |  | 888,02 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,35 | 0,10675 |  |  | 99,44 |  | 10,62 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,35 | 0,10675 |  |  | 145,22 |  | 15,5 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,5 | 0,1525 |  |  | 466,76 |  | 71,18 |
|  | 101-1743 | Клей Кумароновый КН-3 или аналог |  |  | т | 0,05 | 0,0122 |  |  | 25931,66 |  | 316,37 |
|  | 101-9876 | Линолеум |  |  | м2 | 102 | 24,888 |  |  | 380 |  | 9457,44 |
| 76 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов ПВХ |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,1696 |  |  | 5469,693396 |  | 927,66 |
|  | (0) | ЗП=788,87*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,99 | 1,75341 |  |  | 87,75 |  | 153,86 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00636 |  |  | 466,76 |  | 2,97 |
|  | 101-1753 | Плинтусы для полов из ПВХ |  |  | м | 101 | 17,1296 |  |  | 45 |  | 770,83 |
| 77 |  | Дюбель гвоздь 6*51 |  |  | шт. |  | 54 |  |  | 0,7 |  | 37,8 |
| 78 |  | Крепление металлическое |  |  | шт. |  | 54 |  |  | 7 |  | 378 |
| 79 |  | Угол внешний |  |  | шт. |  | 2 |  |  | 11 |  | 22 |
| 80 |  | Угол внутренний |  |  | шт. |  | 4 |  |  | 11 |  | 44 |
| Архив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ГЭСНр62-41-02 | Расчистка потолка от старой краски |  |  | 100 м2 |  | 0,102 |  |  | 1812,45098 |  | 184,87 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 25,87 | 2,63874 |  |  | 70,06 |  | 184,87 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ГЭСН15-04-006-01 | Обработка промочек"антиплесенью" (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,046 |  |  | 1648,26087 |  | 75,82 |
|  | (0) | ЗП=700,81*1,15; ЭММ=6,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,1 | 0,42849 |  |  | 86,52 |  | 37,07 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00058 |  |  | 99,44 |  | 0,06 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00058 |  |  | 145,22 |  | 0,08 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00058 |  |  | 466,76 |  | 0,27 |
|  | 101-9732 | Состав "Антиплесень" |  |  | т | 0,013 | 0,0006 |  |  | 64000 |  | 38,4 |
| 83 | ГЭСНр62-42-01 | Обработка промочек на потолке медным купоросом |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 0,046 |  |  | 288,913043 |  | 13,29 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 0,17342 |  |  | 70,06 |  | 12,15 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 101-0488 | Купорос медный марки А |  |  | т | 0,001 | 0,00005 |  |  | 22803,66 |  | 1,14 |
| 84 | ГЭСНр61-1-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков |  |  | 100 м2 поверхности |  | 0,102 |  |  | 41186,27451 |  | 4201 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 89,76 | 9,15552 |  |  | 91,69 |  | 839,47 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 2,14 | 0,21828 |  |  | 99,44 |  | 21,71 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,46 | 0,04692 |  |  | 145,22 |  | 6,81 |
|  | 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л |  |  | маш.-ч | 1,68 | 0,17136 |  |  | 110,43 |  | 18,92 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,011 | 0,00112 |  |  | 61200 |  | 68,54 |
|  | 402-9544 | Смеси сухие растворные типа «Ветонит» |  |  | т | 1,12 | 0,11424 |  |  | 28600 |  | 3267,26 |
| 85 | ГЭСН15-04-027-06 | Шпаклевка потолка |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,102 |  |  | 3085,098039 |  | 314,68 |
|  | (0) | ЗП=1410,58*1,15; ЭММ=20,12*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,5*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,5 | 1,93545 |  |  | 85,49 |  | 165,46 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 99,44 |  | 0,13 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 145,22 |  | 0,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,04 | 0,0051 |  |  | 466,76 |  | 2,38 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 4,4 | 0,4488 |  |  | 196,02 |  | 87,97 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка |  |  | т | 0,032 | 0,00326 |  |  | 18000 |  | 58,68 |
| 86 | ГЭСН15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,102 |  |  | 3235,392157 |  | 330,01 |
|  | (0) | ЗП=1732,13*1,15; ЭММ=15,45*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=20,02*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 20,02 | 2,34835 |  |  | 86,52 |  | 203,18 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 99,44 |  | 0,13 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 145,22 |  | 0,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00383 |  |  | 466,76 |  | 1,79 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,02 | 0,00204 |  |  | 61200 |  | 124,85 |
| 87 | ГЭСН15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,102 |  |  | 13536,078431 |  | 1380,68 |
|  | (0) | ЗП=4340,03*1,15; ЭММ=77,58*1,25; ЗПм=1,99*1,25; ТЗТ=53,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 53,9 | 6,32247 |  |  | 80,52 |  | 509,09 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,00255 |  |  | 99,44 |  | 0,25 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,00255 |  |  | 145,22 |  | 0,37 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,16 | 0,0204 |  |  | 466,76 |  | 9,52 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 8,4 | 0,8568 |  |  | 196,02 |  | 167,95 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка |  |  | т | 0,055 | 0,00561 |  |  | 18000 |  | 100,98 |
|  | 101-9844 | Краски водоэмульсионные |  |  | т | 0,069 | 0,00704 |  |  | 84200 |  | 592,77 |
| 88 | ГЭСН10-04-011-03 | Зашивка дверного проема ГВЛ |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0,0184 |  |  | 60999,456522 |  | 1122,39 |
|  | (0) | ЗП=17066,78*1,15; ЭММ=828,68*1,25; ЗПм=63,64*1,25; ТЗТ=209,28*1,15; ТЗТм=0,64*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 209,28 | 4,42836 |  |  | 81,55 |  | 361,13 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,64 | 0,01472 |  |  | 99,44 |  | 1,46 |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т |  |  | маш.-ч | 0,64 | 0,01472 |  |  | 509,96 |  | 7,51 |
|  | 330206 | Дрели электрические |  |  | маш.-ч | 4,5 | 0,1035 |  |  | 11,01 |  | 1,14 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,97 | 0,02231 |  |  | 466,76 |  | 10,41 |
|  | 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 |  |  | кг | 7,9 | 0,14536 |  |  | 85 |  | 12,36 |
|  | 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  |  | 1000 шт. | 0,2 | 0,00368 |  |  | 588,82 |  | 2,17 |
|  | 101-1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм |  |  | т | 0,03 | 0,00055 |  |  | 43908,7 |  | 24,15 |
|  | 101-1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм |  |  | т | 0,124 | 0,00228 |  |  | 43908,7 |  | 100,11 |
|  | 101-1840 | Клей малярный жидкий |  |  | кг | 1,6 | 0,02944 |  |  | 16,99 |  | 0,5 |
|  | 101-2358 | Грунтовка |  |  | кг | 10 | 0,184 |  |  | 61,2 |  | 11,26 |
|  | 101-2505 | Шпатлевка |  |  | т | 0,052 | 0,00096 |  |  | 18000 |  | 17,28 |
|  | 101-9165 | ГВЛ |  |  | м2 | 210 | 3,864 |  |  | 115 |  | 444,36 |
|  | 104-0004 | Плиты теплоизоляционные |  |  | м3 | 5,15 | 0,09476 |  |  | 1200 |  | 113,71 |
|  | 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 |  |  | т | 0,031 | 0,00057 |  |  | 28600 |  | 16,3 |
| 89 | 101-1735 | Дюбель-гвоздь 3,5*60 |  |  | шт. |  | 25 |  |  | 1,45 |  | 36,25 |
| 90 | 101-1735 | Саморезы по ГКЛ4*25мм |  |  | шт. |  | 147,2 |  |  | 0,3 |  | 44,16 |
|  |  | V=1,84*40*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 101-0137 | Саморезы по металлу с пресс шайбой №13 |  |  | шт. |  | 40 |  |  | 0,4 |  | 16 |
| 92 | ГЭСНр62-7-06 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,3626 |  |  | 9214,065085 |  | 3341,02 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 75,69 | 27,44519 |  |  | 77,61 |  | 2130,02 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,1 | 0,03626 |  |  | 99,44 |  | 3,61 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,1 | 0,03626 |  |  | 145,22 |  | 5,27 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,06 | 0,02176 |  |  | 466,76 |  | 10,16 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  | т | 0,0107 | 0,00388 |  |  | 30631,79 |  | 118,85 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 1,1 | 0,39886 |  |  | 196,02 |  | 78,18 |
|  | 101-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  | т | 0,0496 | 0,01798 |  |  | 18000 |  | 323,64 |
|  | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  |  | т | 0,0219 | 0,00794 |  |  | 85000 |  | 674,9 |
| 93 | ГЭСНр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,0385 |  |  | 6833,506494 |  | 263,09 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 65,94 | 2,53869 |  |  | 78,58 |  | 199,49 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00039 |  |  | 466,76 |  | 0,18 |
|  | 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 |  |  | т | 0,009 | 0,00035 |  |  | 30631,79 |  | 10,72 |
|  | 101-9840 | Краски масляные для внутренних работ |  |  | т | 0,0161 | 0,00062 |  |  | 85000 |  | 52,7 |
| 94 | ГЭСНр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,1078 |  |  | 264,100186 |  | 28,47 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 3,77 | 0,40641 |  |  | 70,06 |  | 28,47 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,11 | 0,01186 |  |  | 0 |  | 0 |
| 95 | ГЭСНр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,102 |  |  | 816,862745 |  | 83,32 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,39 | 1,16178 |  |  | 70,06 |  | 81,39 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,01326 |  |  | 99,44 |  | 1,32 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,01326 |  |  | 145,22 |  | 1,93 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 0,47 | 0,04794 |  |  | 0 |  | 0 |
| 96 | ГЭСНр57-10-03 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 |  |  | 100 мест |  | 0,07 |  |  | 16664 |  | 1166,48 |
|  | (0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 124,23 | 8,6961 |  |  | 76,84 |  | 668,21 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 1,38 | 0,0966 |  |  | 99,44 |  | 9,61 |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин |  |  | маш.-ч | 1,38 | 0,0966 |  |  | 295,97 |  | 28,59 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические |  |  | маш.-ч | 1,38 | 0,0966 |  |  | 61,83 |  | 5,97 |
|  | 101-9540 | Цемент |  |  | т | 0,045 | 0,00315 |  |  | 7800 |  | 24,57 |
|  | 402-9071 | Раствор |  |  | м3 | 2,14 | 0,1498 |  |  | 2931,53 |  | 439,14 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  | т | 1,48 | 0,1036 |  |  | 0 |  | 0 |
| 97 | ГЭСН15-04-027-05 | Шпаклевка пола (прим) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,102 |  |  | 2583,039216 |  | 263,47 |
|  | (0) | ЗП=1025,03*1,15; ЭММ=15,45*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=11,99*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 11,99 | 1,40643 |  |  | 85,49 |  | 120,24 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 99,44 |  | 0,13 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 145,22 |  | 0,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00383 |  |  | 466,76 |  | 1,79 |
|  | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 |  |  | м2 | 4,4 | 0,4488 |  |  | 196,02 |  | 87,97 |
|  | 101-1667 | Шпатлевка |  |  | т | 0,029 | 0,00296 |  |  | 18000 |  | 53,28 |
| 98 | ГЭСН15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола (прим.) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,102 |  |  | 2861,372549 |  | 291,86 |
|  | (0) | ЗП=1412,01*1,15; ЭММ=10,79*1,25; ЗПм=0,99*1,25; ТЗТ=16,32*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 16,32 | 1,91434 |  |  | 86,52 |  | 165,63 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 99,44 |  | 0,13 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,00128 |  |  | 145,22 |  | 0,19 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,00255 |  |  | 466,76 |  | 1,19 |
|  | 101-9732 | Грунтовка |  |  | т | 0,02 | 0,00204 |  |  | 61200 |  | 124,85 |
| 99 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,102 |  |  | 44051,27451 |  | 4493,23 |
|  | (0) | ЗП=3164,74*1,15; ЭММ=284,21*1,25; ЗПм=34,8*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 42,4 | 4,97352 |  |  | 74,64 |  | 371,22 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  |  | чел.-ч | 0,35 | 0,04463 |  |  | 99,44 |  | 4,44 |
|  | 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,35 | 0,04463 |  |  | 145,22 |  | 6,48 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,5 | 0,06375 |  |  | 466,76 |  | 29,76 |
|  | 101-1743 | Клей Кумароновый КН-3 или аналог |  |  | т | 0,05 | 0,0051 |  |  | 25931,66 |  | 132,25 |
|  | 101-9876 | Линолеум |  |  | м2 | 102 | 10,404 |  |  | 380 |  | 3953,52 |
| 100 | ГЭСН11-01-040-01 | Устройство плинтусов ПВХ |  |  | 100 м плинтуса |  | 0,1078 |  |  | 5469,758813 |  | 589,64 |
|  | (0) | ЗП=788,87*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих |  |  | чел.-ч | 8,99 | 1,11449 |  |  | 87,75 |  | 97,8 |
|  |  | Средний разряд работы |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,00404 |  |  | 466,76 |  | 1,89 |
|  | 101-1753 | Плинтусы для полов из ПВХ |  |  | м | 101 | 10,8878 |  |  | 45 |  | 489,95 |
| 101 |  | Дюбель гвоздь 6*51 |  |  | шт. |  | 32 |  |  | 0,7 |  | 22,4 |
| 102 |  | Крепление металлическое |  |  | шт. |  | 32 |  |  | 7 |  | 224 |
| 103 |  | Угол внутренний |  |  | шт. |  | 4 |  |  | 11 |  | 44 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242369,18 |
| На стесненные условия труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15607,11 |
| Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257976,29 |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  | 87153,47 |  |  |  | 1 |  |  | 87153,47 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 6489,17 |  |  |  | 1 |  |  | 6489,17 |  |
| Материалы |  |  |  | 164333,65 |  |  |  | 1 |  |  | 164333,65 |  |
| Заготовительно-складские расходы |  |  |  | 164333,65*0,02 |  |  |  | 2% |  |  | 3286,67 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261262,96 |  |
| Деревянные конструкции (5, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 88, 89, 90, 91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (17848,36+110,4)*1,062*0,94 |  |  |  | 1,062 |  |  | 17927,87 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (17848,36+110,4)*0,5355 |  |  |  | 0,5355 |  |  | 9616,92 |  |
| Малярные работы при ремонте (19, 20, 52, 81, 83, 92, 93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (4274,89+4,91)*0,8*0,94 |  |  |  | 0,8 |  |  | 3218,41 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (4274,89+4,91)*0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 2139,9 |  |
| Отделочные работы (6, 7, 16, 17, 25, 26, 27, 43, 44, 51, 53, 68, 69, 73, 74, 82, 85, 86, 87, 97, 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (24389,47+39,34)*0,945*0,94 |  |  |  | 0,945 |  |  | 21700,11 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (24389,47+39,34)*0,4675 |  |  |  | 0,4675 |  |  | 11420,47 |  |
| Перекрытия при ремонте (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (714,97+6,18)*0,85*0,94 |  |  |  | 0,85 |  |  | 576,2 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (714,97+6,18)*0,8 |  |  |  | 0,8 |  |  | 576,92 |  |
| Полы (8, 9, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 99, 100, 101, 102, 103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (13092,07+163,02)*1,107*0,94 |  |  |  | 1,107 |  |  | 13792,98 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (13092,07+163,02)*0,6375 |  |  |  | 0,6375 |  |  | 8450,12 |  |
| Полы при ремонте (1, 10, 33, 34, 35, 36, 70, 71, 72, 94, 95, 96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (5176,99+63,68)*0,8*0,94 |  |  |  | 0,8 |  |  | 3940,98 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (5176,99+63,68)*0,68 |  |  |  | 0,68 |  |  | 3563,66 |  |
| Проемы при ремонте (21, 22, 56, 57) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (635,53+14,22)*0,82*0,94 |  |  |  | 0,82 |  |  | 500,83 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (635,53+14,22)*0,62 |  |  |  | 0,62 |  |  | 402,85 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (3602,58+494,46)*1,1*0,94 |  |  |  | 1,1 |  |  | 4236,34 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (3602,58+494,46)*0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  | 2867,93 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (648,92+0)*1,152*0,94 |  |  |  | 1,152 |  |  | 702,7 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (648,92+0)*0,7055 |  |  |  | 0,7055 |  |  | 457,81 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (2, 11, 54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (1644,48+0)*0,77*0,94 |  |  |  | 0,77 |  |  | 1190,27 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (1644,48+0)*0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 822,24 |  |
| Стены при ремонте (12, 13, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (4170,5+339,26)*0,86*0,94 |  |  |  | 0,86 |  |  | 3645,69 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (4170,5+339,26)*0,7 |  |  |  | 0,7 |  |  | 3156,83 |  |
| Штукатурные работы при ремонте (14, 24, 63, 84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | (10954,69+62,62)*0,79*0,94 |  |  |  | 0,79 |  |  | 8181,45 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | (10954,69+62,62)*0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  | 5508,66 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  | 79613,83 |  |  |  | 1 |  |  | 79613,83 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  | 48984,31 |  |  |  | 1 |  |  | 48984,31 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389861,1 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  | 389861,1*0,0025 |  |  |  | 0,25% |  |  | 974,65 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390835,75 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | 390835,75*0,02 |  |  |  | 2% |  |  | 7816,72 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398652,47 |  |
| НДС |  |  |  | 398652,47*0,18 |  |  |  | 18% |  |  | 71757,44 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470409,91 |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Ивановская область, п. Ильинское-Хованское, ул. Первомайская, д. 2 (зал торжественной регистрации, кабинет, архив).

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 36 рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 470 410 (четыреста семьдесят тысяч четыреста десять рублей)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «21» июня 2010 года.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 5 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса РФ при заключении государственного контракта победителю необходимо представить документ, подтверждающий его право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ и копию документа, подтверждающего право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).