ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный  ремонт  помещений (зал торжеств) филиала  по г.Тейково и Тейковскому  району Комитета Ивановской  области ЗАГС в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 1/0,825 | 0,825 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
|  | 2/82,5 | 82,5 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | 3/0,983 | 0,983 |
| 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 4/0,983 | 0,983 |
| 5 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 5/0,983 | 0,983 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 6/0,983 | 0,983 |
| 7 | Облицовка стен (откосов) гипсокартонными листами на клее | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 7/0,122 | 0,122 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен(откосов) | 100 м2 покрытия |
|  | 8/0,122 | 0,122 |
| 9 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 9/0,122 | 0,122 |
| 10 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 10/0,122 | 0,122 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 11/0,22 | 0,22 |
| 12 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 12/0,64 | 0,64 |
| 13 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 13/0,64 | 0,64 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов | 100 м2 покрытия |
|  | 14/0,64 | 0,64 |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса |
|  | 15/0,328 | 0,328 |
| 16 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия |
|  | 16/0,64 | 0,64 |
| 17 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) | 100 м2 потолка |
|  | 17/0,64 | 0,64 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | 18/0,64 | 0,64 |
| 19 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 19/0,64 | 0,64 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 20/0,64 | 0,64 |
| 21 | Устройство потолочного плинтуса | 100 м плинтуса |
|  | 21/0,361 | 0,361 |
| 22 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой глухих | 100 м2 перегородок |
|  | 22/0,022 | 0,022 |
| 23 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м |
|  | 23/0,06 | 0,06 |
| 24 | Заделка кирпичом гнезд в кирпичной кладке | 1 м3 заделки |
|  | 24/1,5 | 1,5 |
| 25 | Установка на колоннах полеуретановых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм | 1 деталь |
|  | 25/2 | 2 |
| 26 | Установка на колоннах полеуретановых капителей коринфских сборных высотой до 500 мм | 1 деталь |
|  | 26/2 | 2 |
| 27 | Установка полеуретановых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм | 100 м деталей |
|  | 27/0,03 | 0,03 |
| 28 | Установка полеуретановых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм | 1 деталь |
|  | 28/1 | 1 |
| 29 | Установка полеуретановых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 1750 мм | 1 деталь |
|  | 29/1 | 1 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капитальный ремонт помещений (зал торжеств) филиала по г.Тейково и Тейковскому району Комитета Ивановской области ЗАГС, расположенного по адресу : Ивановская область, г.Тейково, ул.Фрунзенская, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость -499921,76 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 791,98 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 65,465 тыс.руб |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 0,825 | 2408,352 | 109,64 |  | 1130,37 | 1986,89 |  | 918,66 | 135,68 |  |  | 932,56 | 85,84 |  | 97,72884 |
|  | (0) | ЗП=806,9*1,2*1,15; ЭММ=109,64*1,2*1,25; ЗПм=64,6*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 806,9 | 64,6 |  |  |  |  |  | 79,94 |  |  |  | 6,29 |  | 7,78388 |
| 2 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | 82,5 | 10,5984 | 0 |  | 0 | 874,37 |  | 874,37 | 0 |  |  | 0 | 0,9 |  | 102,465 |
|  | (0) | ЗП=7,68*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 7,68 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 3 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 0,983 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 | 216,37 |  | 212,98 | 3,04 |  |  | 0,35 | 16,32 |  | 22,13873 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01475 |
| 3.1 | 101-9732 | Грунтовка глубокого проникания акриловая , фирма-производитель ООО "Старатели" |  | 0,01966 |  |  |  | 8146,64 |  |  |  |  |  |  | 160,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 0,983 | 564,2826 | 2,93 |  | 402,54 | 554,69 |  | 154,67 | 4,32 |  |  | 395,7 | 11,99 |  | 16,26491 |
|  | (0) | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 114,02 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01475 |
| 5 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 0,983 | 3755,0392 | 1,18 |  | 3165,61 | 3691,2 |  | 577,67 | 1,74 |  |  | 3111,79 | 46,95 |  | 63,68955 |
|  | (0) | ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 425,84 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,01 |  | 0,01475 |
| 6 | ФЕР15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 0,983 | 2392,5628 | 11,96 |  | 1758,37 | 2351,89 |  | 605,78 | 17,64 |  |  | 1728,48 | 46,42 |  | 62,97059 |
|  | (0) | ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 446,56 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,02 |  | 0,02949 |
| 7 | ФЕР15-07-016-01 | Облицовка стен (откосов) гипсокартонными листами на клее |  | 0,122 | 4141,2702 | 9,69 |  | 3270,39 | 505,23 |  | 104,47 | 1,77 |  |  | 398,99 | 71 |  | 11,95356 |
|  | (0) | ЗП=620,54*1,2*1,15; ЭММ=9,69*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0,31*1,2*1,25 |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 620,54 | 3,6 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,31 |  | 0,05673 |
| 8 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен(откосов) |  | 0,122 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 | 26,85 |  | 26,43 | 0,38 |  |  | 0,04 | 16,32 |  | 2,74764 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00183 |
| 8.1 | 101-9732 | Грунтовка глубокого проникания акриловая , фирма-производитель ООО "Старатели" |  | 0,00244 |  |  |  | 8146,64 |  |  |  |  |  |  | 19,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(откосов) |  | 0,122 | 564,2826 | 2,93 |  | 402,54 | 68,84 |  | 19,2 | 0,54 |  |  | 49,11 | 11,99 |  | 2,01864 |
|  | (0) | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 114,02 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00183 |
| 10 | ФЕР15-04-005-09 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску |  | 0,122 | 2392,5628 | 11,96 |  | 1758,37 | 291,89 |  | 75,18 | 2,19 |  |  | 214,52 | 46,42 |  | 7,81527 |
|  | (0) | ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 446,56 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,02 |  | 0,00366 |
| 11 | ФЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,22 | 1092,7 | 0,87 |  | 515,51 | 240,39 |  | 126,79 | 0,19 |  |  | 113,41 | 65,94 |  | 14,5068 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Устройство полов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 0,64 | 507,8178 | 44,24 |  | 8,538 | 325 |  | 277,07 | 42,47 |  |  | 5,46 | 39,51 |  | 34,89523 |
|  | (0) | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  | 14,14 |  |  |  | 1,27 |  | 1,2192 |
| 12.1 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | 1,3056 |  |  |  | 623,7 |  |  |  |  |  |  | 814,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 0,64 | 170,586 | 7,72 |  | 0 | 109,18 |  | 35,06 | 74,11 |  |  | 0 | 0,5 |  | 4,416 |
|  | (0) | ЗП=3,97*1,2*1,15*10; ЭММ=7,72*1,2*1,25*10; ЗПм=2,44*1,2*1,25*10; Мат=0*10; ТЗТ=0,5*1,2*1,15*10; ТЗТм=0,21*1,2*1,25*10 |  | 100 м2 стяжки | 3,97 | 2,44 |  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  | 0,21 |  | 2,016 |
| 13.1 | 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | 3,262951 |  |  |  | 623,7 |  |  |  |  |  |  | 2035,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов |  | 0,64 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 | 140,87 |  | 138,66 | 1,98 |  |  | 0,23 | 16,32 |  | 14,41382 |
|  | (0) | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0096 |
| 14.1 | 101-9732 | Грунтовка глубокого проникания акриловая , фирма-производитель ООО "Старатели" |  | 0,0128 |  |  |  | 8146,64 |  |  |  |  |  |  | 104,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 0,328 | 590,2412 | 2,62 |  | 465,23 | 193,6 |  | 39,71 | 1,29 |  |  | 152,6 | 8,99 |  | 4,06923 |
|  | (0) | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 16 | ФЕР11-01-035-02 | Устройство покрытий из ламината |  | 0,64 | 1087,199 | 60,34 |  | 180,35 | 695,81 |  | 522,46 | 57,93 |  |  | 115,42 | 60,61 |  | 53,53075 |
|  | (0) | ЗП=591,55*1,2*1,15; ЭММ=60,34*1,2*1,25; ЗПм=4,41*1,2*1,25; ТЗТ=60,61*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 591,55 | 4,41 |  |  |  |  |  | 4,23 |  |  |  | 0,38 |  | 0,3648 |
| 16.1 | 203-0517 | Ламинат |  | 64,96 |  |  |  | 412,19 |  |  |  |  |  |  | 26775,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 |  | Подложка под ламинат |  | 64 |  |  |  | 4,07 |  |  |  |  |  |  | 260,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) |  | 0,64 | 6206,5522 | 11,97 |  | 5037,07 | 3972,19 |  | 736,98 | 11,49 |  |  | 3223,72 | 92 |  | 81,2544 |
|  | (0) | ЗП=834,44*1,2*1,15; ЭММ=11,97*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=92*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка | 834,44 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 17.1 | 201-9010 | Тяга подвесов |  | 117,232022 |  |  |  | 12,22 |  |  |  |  |  |  | 1432,58 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 0,64 | 270,5292 | 2,93 |  | 0,36 | 173,14 |  | 170,1 | 2,81 |  |  | 0,23 | 20,02 |  | 17,68166 |
|  | (0) | ЗП=192,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=20,02*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 192,59 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0096 |
| 18.1 | 101-9732 | Грунтовка глубокого проникания акриловая , фирма-производитель ООО "Старатели" |  | 0,0128 |  |  |  | 8146,64 |  |  |  |  |  |  | 104,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-027-06 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  | 0,64 | 633,4796 | 3,8 |  | 411,23 | 405,43 |  | 138,59 | 3,65 |  |  | 263,19 | 16,5 |  | 14,5728 |
|  | (0) | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 156,92 | 0,12 |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0096 |
| 20 | ФЕР15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 0,64 | 2625,2316 | 12,83 |  | 1864,14 | 1680,15 |  | 474,78 | 12,32 |  |  | 1193,05 | 55,88 |  | 49,35322 |
|  | (0) | ЗП=537,57*1,2*1,15; ЭММ=12,83*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=55,88*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 537,57 | 0,23 |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,02 |  | 0,0192 |
| 21 | ФЕР11-01-040-01прим. | Устройство потолочного плинтуса |  | 0,361 | 168,0612 | 2,62 |  | 43,05 | 60,67 |  | 43,71 | 1,42 |  |  | 15,54 | 8,99 |  | 4,47864 |
|  | (0) | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 21.1 | 101-1753 | Плинтусы потолочные |  | 36,461 |  |  |  | 14,26 |  |  |  |  |  |  | 519,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой глухих |  | 0,022 | 7785,2968 | 28,76 |  | 6515,53 | 171,28 |  | 26,99 | 0,95 |  |  | 143,34 | 98 |  | 2,97528 |
|  | (0) | ЗП=888,86*1,2*1,15; ЭММ=28,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=98*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок | 888,86 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 22.1 | 104-9016 | Изовер |  | 2,266 |  |  |  | 21,59 |  |  |  |  |  |  | 48,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 0,06 | 4263,13 | 14,33 |  | 3992,2 | 255,79 |  | 14,97 | 1,29 |  |  | 239,53 | 21,19 |  | 1,75453 |
|  | (0) | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 100 пог.м | 180,75 | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,04 |  | 0,0036 |
| 23.1 | 101-1689 | Доски подоконные ПВХ |  | 6 |  |  |  | 92,39 |  |  |  |  |  |  | 554,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР46-03-017-07 | Заделка кирпичом гнезд в кирпичной кладке |  | 1,5 | 1089,25 | 15,45 |  | 837,85 | 1633,88 |  | 353,93 | 23,18 |  |  | 1256,78 | 28,88 |  | 43,32 |
|  | (0) |  |  | 1 м3 заделки | 235,95 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 25 | ФЕР15-03-003-06прим. | Установка на колоннах полеуретановых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм |  | 2 | 31,2706 | 1,68 |  | 5,47 | 62,54 |  | 46,56 | 5,04 |  |  | 10,94 | 1,93 |  | 5,3268 |
|  | (0) | ЗП=16,87*1,2*1,15; ЭММ=1,68*1,2*1,25; ЗПм=0,22*1,2*1,25; ТЗТ=1,93*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 1 деталь | 16,87 | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,02 |  | 0,06 |
| 25.1 | 415-9002 | База для колонн арт.4.17.301 |  | 2 |  |  |  | 509,16 |  |  |  |  |  |  | 1018,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР15-03-003-03прим. | Установка на колоннах полеуретановых капителей коринфских сборных высотой до 500 мм |  | 2 | 152,6866 | 4,25 |  | 14,77 | 305,37 |  | 263,08 | 12,75 |  |  | 29,54 | 10,26 |  | 28,3176 |
|  | (0) | ЗП=95,32*1,2*1,15; ЭММ=4,25*1,2*1,25; ЗПм=0,22*1,2*1,25; ТЗТ=10,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 1 деталь | 95,32 | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,02 |  | 0,06 |
| 26.1 | 415-9002 | Капитель для колонн арт. 4.15.301 |  | 2 |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  | 1222 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР15-03-001-04прим. | Установка полеуретановых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 750 мм |  | 0,03 | 2393,1622 | 78,34 |  | 149,5 | 71,79 |  | 63,78 | 3,53 |  |  | 4,49 | 176,28 |  | 7,29799 |
|  | (0) | ЗП=1540,69*1,2*1,15; ЭММ=78,34*1,2*1,25; ЗПм=10,91*1,2*1,25; ТЗТ=176,28*1,2*1,15; ТЗТм=0,97*1,2*1,25 |  | 100 м деталей | 1540,69 | 10,91 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  | 0,97 |  | 0,04365 |
| 27.1 | 415-9001 | Ствол для колонн арт. 4.16.301 |  | 3,03 |  |  |  | 344,2 |  |  |  |  |  |  | 1042,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР15-03-002-02прим. | Установка полеуретановых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм |  | 1 | 18,9192 | 1,54 |  | 0,96 | 18,92 |  | 15,65 | 2,31 |  |  | 0,96 | 1,28 |  | 1,7664 |
|  | (0) | ЗП=11,34*1,2*1,15; ЭММ=1,54*1,2*1,25; ЗПм=0,22*1,2*1,25; ТЗТ=1,28*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 1 деталь | 11,34 | 0,22 |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,02 |  | 0,03 |
| 28.1 | 415-9002 | Розетка потолочная арт.1.56.020 |  | 1 |  |  |  | 213,85 |  |  |  |  |  |  | 213,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР15-03-002-04прим. | Установка полеуретановых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 1750 мм |  | 1 | 71,5602 | 3,22 |  | 9,75 | 71,56 |  | 56,98 | 4,83 |  |  | 9,75 | 4,66 |  | 6,4308 |
|  | (0) | ЗП=41,29*1,2*1,15; ЭММ=3,22*1,2*1,25; ЗПм=0,45*1,2*1,25; ТЗТ=4,66*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 1 деталь | 41,29 | 0,45 |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,04 |  | 0,06 |
| 29.1 | 415-9002 | Розетка потолочная арт. 1.56.026 |  | 1 |  |  |  | 305,5 |  |  |  |  |  |  | 305,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 21155,78 |  | 7115,26 | 430,84 |  |  | 13609,72 | 780,15468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,79 |  |  |  | 11,82692 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 7115,26*11,16*0,81 |  |  |  |  |  | 11,16 |  |  |  | 64319,1 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 430,84*4,45*1,06 |  |  |  |  |  | 4,45 |  |  |  | 2032,27 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 13609,72*4,91*0,99 |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 66155,49 |  |
| Итого по оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36632,71 |  |
| Неучтенный материал |  |  |  |  |  |  | 36632,71*4,91 |  |  |  |  |  | 4,91 |  |  |  | 179866,61 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312373,47 |  |
| Заготовительно-складские расходы 2%% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8043,15 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320416,62 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (17, 22, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (778,94+0,04)*11,16*0,81*1,062*0,94 |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 7029,56 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (778,94+0,04)*11,16*0,81*0,5355 |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 3770,81 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (874,37+0)*11,16*0,81*0,81*0,94 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 6018,07 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (874,37+0)*11,16*0,81*0,595 |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 4702,85 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (126,79+0)*11,16*0,81*0,8*0,94 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 861,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (126,79+0)*11,16*0,81*0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 573,07 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4063,22+84,96)*11,16*0,81*0,945*0,94 |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 33309,37 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4063,22+84,96)*11,16*0,81*0,4675 |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 17530,26 |  |
| Полы. Ремонт (12, 13, 15, 16, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (918,01+41,79)*11,16*0,81*1,107*0,94 |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 9028,29 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (918,01+41,79)*11,16*0,81*0,6375 |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 5531,08 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (353,93+0)*11,16*0,81*1,1*0,94 |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 3308,16 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (353,93+0)*11,16*0,81*0,7 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 2239,57 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 59555,34 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 59555,34 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 34347,64 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 34347,64 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414319,6 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 414319,6*0,0025 |  |  |  |  |  | 0,25%% |  |  |  | 1035,8 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415355,4 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 415355,4*0,02 |  |  |  |  |  | 2%% |  |  |  | 8307,11 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423662,51 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 423662,51*0,18 |  |  |  |  |  | 18%% |  |  |  | 76259,25 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499921,76 |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещение, занимаемое филиалом по г.Тейкову и Тейковскому району комитета ЗАГС по адресу: Ивановская область, г.Тейково, ул. Фрунзенская, д. 5 (зал торжеств).

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 40 рабочих дней со дня заключения государственного контракта.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 499921,76  руб. (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать один руб. семьдесят шесть копеек)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «14» сентября 2010 года.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса РФ при заключении государственного контракта победителю необходимо представить документ, подтверждающий его право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ и копию документа, подтверждающего право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).