ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала Комитета Ивановской области ЗАГС в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала ЗАГС

| № п/п | Наименование работ |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от старой краски 1/0,7035 |  |  |  |  |  | 100 м2 расчищенной поверхности 0,7035 |  |
| 2 | Оклейка структурными обоями потолков 2/0,6065 |  |  |  |  |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,6065 |  |
| 3 |  | Шпаклевка потолков 3/0,6065 |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,6065 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков 4/0,6065 |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия 0,6065 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков 5/0,6065 |  |  |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,6065 |  |
| 6 | Устройство плинтусов потолочных (Прим.) 6/0,4962 |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса 0,4962 |  |
| 7 | Демонтаж люстр 7/0,06 |  |  |  |  |  | 100 шт. 0,06 |  |
| 8 | Демонтаж электропроводки 8/0,1144 |  |  |  |  |  | 100 м 0,1144 |  |
| 9 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 9/0,1144 |  |  |  |  |  | 100 м 0,1144 |  |
| 10 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 10/6 |  |  |  |  |  | 1 шт. 6 |  |
| 11 | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, 12/0,115 |  | диаметр до 25 мм |  |  |  | 100 м 0,115 |  |
| 12 | Снятие ткани со стен (прим.) 13/0,7812 |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности 0,7812 |  |
| 13 | Снятие обоев простых и улучшенных 14/0,5084 |  |  |  |  |  | 100 м2 очищаемой поверхности0,5084 |  |

| 14 | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев 15/0,7812 | 100 м2 стен 0,7812 |
| --- | --- | --- |
| 15 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом 16/0,6544 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,6544 |
| 16 | Шпаклевка стен и откосов 17/0,5433 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,5433 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов 18/0,6403 | 100 м2 покрытия 0,6403 |
| 18 | Оклейка обоями стен 19/1,1628 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 1,1628 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов 20/0,6893 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,6893 1 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза 21/0,234 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,234 |
| 21 | Простая масляная окраска радиаторных ниш 22/0,1154 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,1154 |
| 22 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 23/0,03 | 100 коробок 0,03 |
| 23 | Снятие дверных полотен 24/0,0734 | 100 м2 дверных полотен 0,0734 |
| 24 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 основа двери сосна, шпон дубовый 25/0,0734 | 100 м2 проемов 0,0734 |
| 25 | Установка и крепление наличников 31/0,212 | 100 м коробок блоков 0,212 1 |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных 32/0,0349 | 100 м2 отремонтированной поверхности 0,0349 |
| 27 | Установка решеток вентиляционных 33/2 | 1 решетка 2 |
| 28 | Установка решеток радиаторных 34/4 | 1 решетка 4 |
| 29 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 35/0,4312 | 100 м плинтуса 0,4312 |
| 30 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина 36/0,6065 | 100 м2 покрытия 0,6065 |
| 31 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до0,25м2 37/0,09 | 100 мест 0,09 |
| 32 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках 38/0,6065 | 100 м2 покрытия 0,6065 |
| 33 | Шпаклевка пола (Прим.) 39/0,6065 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,6065 |
| 34 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола 40/0,6065 | 100 м2 покрытия 0,6065 |
| 35 | Устройство плинтусов ПВХ 41/0,4285 | 100 м плинтуса 0,4285 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 на капитальный ремонт помещений Палехского районного филиала ЗАГС

Основание Чертежи №

Составлена в ценах 2 квартала 2010 г.

Сметная стоимость -	270,830 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -    541,69 чел-ч Сметная заработная плата -      44,365 тыс.руб

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количе ство | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Материал ы | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | Материал ы | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕРр62-41-02 (0) | Очистка вручную поверхности стен и потолков от старой краски V=0,4508+0,097+0,0473+ 0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06;Имат=0,99 | 0,7035 | 201,79 | 0 | 0 | 114,99 | 114,99 | 0 | 0 | 25,87 | 18,19955 |
|  |  |  | 100 м2 расчищ енной поверхн ости | 201,79 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | ФЕР15-06-001-07 | Оклейка структурными обоями потолков | 0,6065 | 858,28 | 1,77 | 639,85 | 491,76 | 106,44 | 1,14 | 384,19 | 22,5216 | 13,65935 |

|  | (0) | V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 оклеива емойи обиваем ой поверхн ости | 216,66 | 0,18 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,015 | 0,0091 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ФЕР15-04-027-06 (0) | Шпаклевка потолков V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 0,6065 | 633,4796 | 5,7 | 411,23 | 356,96 |  | 106,38 | 3,66 | 246,92 | 22,77 | 13,81001 |
|  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 216,5496 | 0,18 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,015 | 0,0091 |
| 4 | ФЕР 15-04-006-02 (0) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=192,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=20,02*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 0,6065 | 270,5292 | 4,395 | 0,36 | 133,61 |  | 130,57 | 2,83 | 0,22 | 27,6276 | 16,75614 |
|  |  |  |  | 100 м2 покрыт ия | 265,7742 | 0,18 |  |  |  |  | 0,09 |  | 0,015 | 0,0091 |
| 4.1 | [Прайс] | Грунтовка |  | 0,01213 т |  |  | 8350,31 |  |  |  |  | 101,29 |  |  |
| 5 | ФЕР 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков |  | 0,6065 | 2625,2316 | 19,245 | 1864,14 | 1496,11 |  | 364,44 | 12,37 | 1119,29 | 77,1144 | 46,76988 |
|  | (0) | V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=537,57*1,2*1,15; ЭММ=12,83*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=55,88* 1,2* 1,15; ТЗТм=0,02* 1,2* 1,25 |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 741,8466 | 0,345 |  |  |  |  | 0,17 |  | 0,03 | 0,0182 |
| 6 | ФЕР11-01-040-01 (0) | Устройство плинтусов потолочных (Прим.) V=0,273+0,0896+0,1336; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0* 1,2* 1,25 |  | 0,4962 | 590,2412 | 3,93 | 465,23 |  | 279,27 | 48,67 | 2,07 | 228,54 | 12,4062 | 6,15596 |
|  |  |  |  | 100 м плинтус а | 121,0812 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | ФЕРр67-4-04 (0) | Демонтаж люстр Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,06 | 85,26 | 0,94 | 0 |  | 4,16 | 4,1 | 0,06 | 0 | 10,81 | 0,6486 |
|  |  |  |  | 100 шт. | 84,32 | 0,35 |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,03 | 0,0018 |
| 8 | ФЕРр67-1-03 (0) | Демонтаж электропроводки Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,1144 | 106,94 | 0 | 0 |  | 9,91 | 9,91 | 0 | 0 | 13,71 | 1,56842 |
|  |  |  |  | 100 м | 106,94 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 8.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,00194 5 т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  | 0,1144 | 1096,764 | 710,28 | 213,9 |  | 126,35 | 15,99 | 86,13 | 24,23 | 18,36 | 2,10038 |
|  | (0) |  | Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=143,82*1,2; ЭММ=591,9*1,2; ЗПм=64,84*1,2; ТЗТ=15,3*1,2; ТЗТм=5,28*1,2 | 100 м | 172,584 | 77,808 |  |  |  |  | 7,21 |  | 6,336 | 0,72484 |
| 9.1 | [Прайс] |  | Кабель 3*1,5 | 11,44 м.п. |  |  | 4,58 |  |  |  |  | 52,4 |  |  |
| 10 | ФЕРм08-03-593-11 (0) |  | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99;ЗП=12*1,2; ЭММ=33,41*1,2; ЗПм=11,62*1,2; ТЗТ=1,21*1,2; ТЗТм= 1*1,2 | 6 | 112,352 | 40,092 | 57,86 | 668,66 |  | 69,98 | 254,99 | 343,69 | 1,452 | 8,712 |
|  |  |  |  | 1 шт. | 14,4 | 13,944 |  |  |  |  | 67,77 |  | 1,2 | 7,2 |
| 11 | [Прайс] |  | Люстра | 6 шт. |  | 0 | 153,97 |  |  |  |  | 923,82 |  |  |
| 12 | ФЕРм08-02-409-01 (0) |  | Кабель-канал по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=223,72*1,2; ЭММ=550,56*1,2; ЗПм=184,72*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=15,91*1,2 | 0,115 | 2600,366 | 660,672 | 1671,23 | 295,81 |  | 25,01 | 80,54 | 190,27 | 28,56 | 3,2844 |
|  |  |  |  | 100 м | 268,464 | 221,664 |  |  |  |  | 20,65 |  | 19,092 | 2,19558 |
| 12.1 | [Прайс] |  | Кабель-канал | 11,5 м.п. |  |  | 3,05 |  |  |  |  | 35,08 |  |  |

Стены

| 13 | ФЕРр63-5-02 (0) | Снятие ткани со стен (прим.) Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,7812 | 88,14 | 0 | 0 | 55,77 | 55,77 |  | 0 |  | 0 |  | 11,3 |  | 8,82756 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 м2 очищае мой поверхн ости | 88,14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 13.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,06249 6 т |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРр63-5-01 (0) | Снятие обоев простых и улучшенных V=0,1944+0,314; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,5084 | 81,12 | 0 | 0 | 33,41 | 33,41 |  | 0 |  | 0 |  | 10,4 |  | 5,28736 |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 очищае мой поверхн ости | 81,12 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 14.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,01525 2 т |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРр53-1-04 (0) | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,7812 | 701,83 | 321,41 | 0 | 506,87 | 240,72 |  | 266,15 |  | 0 |  | 51,2 |  | 39,99744 |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 стен | 380,42 | 38,75 |  |  |  |  | 24,52 |  |  |  | 2,87 |  | 2,24204 |  |  |
| 15.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 2,14048 8 т |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФБР 10-05-009-02 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 0,6544 | 6185,0322 | 19,08 | 5327,34 | 3909,1 | 444,52 |  | 13,24 |  | 3451,35 |  | 92,46 |  | 60,50582 |  |  |
|  | (0) | Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=607,69* 1,2* 1,15; ЭММ=12,72*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=67*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стен (за вычето м проемов ) | 838,6122 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 17 | ФБР 15-04-027-05 (0) | Шпаклевка стен и откосов V=0,0075+0,0254+0,1944 +0,002+0,314; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 0,5433 | 564,2826 | 4,395 | 402,54 | 288,29 | 69,24 |  | 2,53 |  | 216,51 |  | 16,5462 | 8,98955 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 157,3476 | 0,18 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,015 | 0,00815 |  |  |  |
| 18 | ФБР 15-04-006-04 (0) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов V=0,097+0,0075+0,0254+ 0,1944+0,002+0,314; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06* 1,2* 1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 0,6403 | 220,11 | 3,09 | 0,36 | 114,69 | 112,37 |  | 2,1 |  | 0,23 |  | 22,5216 | 14,42058 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 покрыт ия | 216,66 | 0,18 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,015 | 0,0096 |  |  |  |
| 18.1 | [Прайс] | Грунтовка |  | 0,01280 6 т |  |  | 8350,31 |  |  |  |  |  | 106,93 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФБР 15-06-001-02 | Оклейка обоями стен |  | 1,1628 | 3755,0392 | 1,77 | 3165,61 | 4199,84 | 553,5 |  | 2,18 |  | 3644,16 |  | 64,791 | 75,33897 |  |  |  |
|  | (0) | V=0,6544+0,1944+0,314; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=425,84*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=46,95*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 оклеива емойи обиваем ой поверхн ости | 587,6592 | 0,18 |  |  |  |  | 0,17 |  |  | 0,015 |  |  | 0,01744 |  |  |
| 20 | ФЕР15-04-005-09 (0) | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен и откосов V=0,6544+0,0075+0,0254 +0,002; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 0,6893 | 2392,5628 | 17,94 | 1758,37 | 1557,11 | 344,07 |  | 13,11 | 1199,92 |  | 64,0596 |  |  | 44,15628 |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 616,2528 | 0,345 |  |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,03 |  |  | 0,02068 |  |  |
| 21 | ФЕРр62-33-02 (0) | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза V=0,1916+0,0424; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,234 | 1092,7 | 0,87 | 515,51 | 228,87 | 109,24 |  | 0,22 | 119,42 |  | 65,94 |  |  | 15,42996 |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 576,32 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 22 | ФЕРр62-2-04 (0) | Простая масляная окраска радиаторных ниш V=0,097+0,0184; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,1154 | 1132,48 | 9,23 | 593,36 | 118,45 | 49,53 |  | 1,13 | 67,79 |  | 61,33 |  |  | 7,07748 |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости | 529,89 | 1,16 |  |  |  |  | 0,11 |  |  | 0,1 |  |  | 0,01154 |  |  |
| 23 | ФЕРр56-9-01 (0) | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах V=0,01+0,01+0,01; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,03 | 1807,42 | 369,43 | 0 | 46,69 | 34,94 |  | 11,75 | 0 |  | 179,3 |  | 5,379 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 коробок | 1437,99 | 39,94 |  |  |  |  | 0,97 |  |  | 3,97 |  | 0,1191 |  |  |  |
| 23.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,315 т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРр56-10-01 (0) | Снятие дверных полотен V=0,0189+0,0356+0,0189; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  | 0,0734 | 288,06 | 0 | 0 | 17,13 | 17,13 |  | 0 | 0 |  | 36,28 |  | 2,66295 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 дверных полотен | 288,06 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 24.1 | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,08661 2 т |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФБР 10-01-039-01 (0) | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 основа двери сосна, шпон дубовый V=0,0189+0,0356+0,0189; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм= 11,35*1,2*1,25 |  | 0,0734 | 5320,7952 | 1875,435 | 2124,3 | 378,82 | 78,54 |  | 145,92 | 154,36 |  | 143,9064 |  | 10,56273 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 м2 проемов | 1321,0602 | 229,845 |  |  |  |  | 13,67 |  |  | 17,025 |  | 1,24963 |  |  |  |
| 26 | [Прайс] | Блоки дверные V=1,89+3,56+1,89 |  | 7,34 м2 |  | 0 | 590,63 |  |  |  |  | 4335,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | [Прайс] | Скобяные изделия (комплект замок с ручкой) |  | 3 |  | 0 | 152,75 |  |  |  |  | 458,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=l+1+1 | комплек т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | [Прайс] | Петли (Навески) V=2+4+2 | 8 шт. |  |  | 0 | 17,31 |  |  |  |  | 138,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | [Прайс] | Пена монтажная V=2+3+2 | 7 шт. |  |  | 0 | 37,68 |  |  |  |  | 263,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | [Прайс] | Ограничитель V=l+1 | 2 шт. |  |  | 0 | 69,25 |  |  |  |  | 138,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-060-01 (0) | Установка и крепление наличников V=0,05+0,062+0,l; Изп=0,81; Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0* 1,2* 1,25 | 0,212 |  | 542,0632 | 5,235 | 448,66 | 110,48 | 15,14 | 1,18 |  | 94,16 |  | 10,7916 |  | 2,28782 |  |  |  |
|  |  |  | 100 м коробок блоков |  | 88,1682 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 32 | ФЕРрб 1-7-01 (0) | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных V=0,0075+0,0254+0,002; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 | 0,0349 |  | 5751,92 | 36,26 | 2279,61 | 177,24 | 97,13 | 1,34 |  | 78,76 |  | 383,06 |  | 13,36879 |  |  |  |
|  |  |  | 100 м2 отремон тирован ной поверхн ости |  | 3436,05 | 13,46 |  |  |  | 0,38 |  |  |  | 1,16 |  | 0,04048 |  |  |  |
| 32.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,28269 т |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР20-02-002-01 | Установка решеток вентиляционных | 2 |  | 25,723 | 3,555 | 4,09 | 44,92 | 29,29 | 7,54 |  | 8,1 |  | 2,0148 |  | 4,0296 |  |  |  |
|  | (0) | Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=13,1*1,2*1,15; ЭММ=2,37*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 1 решетка |  | 18,078 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 33.1 | [Прайс] | Решетки вентиляционные | 2 шт. |  |  |  | 25,66 |  |  |  |  | 51,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР20-02-002-02 (0) | Установка решеток радиаторных Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=15,97*1,2*1,15; ЭММ=3,65*1,2*1,25; ЗПм=0,14*1,2*1,25; ТЗТ=1,78*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 | 4 |  | 35,2236 | 5,475 | 7,71 | 125,15 | 71,41 | 23,21 |  | 30,53 |  | 2,4564 |  | 9,8256 |  |  |  |
|  |  |  | 1 решетка |  | 22,0386 | 0,21 |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 0,015 |  | 0,06 |  |  |  |
| 34.1 | [Прайс] | Решетка радиаторная 1200*600 | 4 шт. |  |  |  | 65,17 |  |  |  |  | 260,68 |  |  |  |  |  |  |  |

Полы

| 35 | ФЕРр57-3-01 (0) |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов V=0,263+0,0546+0,1136; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 0,4312 |  |  | 29,41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10,27 |  | 10,27 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3,77 |  | 1,62562 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 м плинтус а |  |  | 29,41 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 35.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  |  | 0,04743 2 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕРр57-2-01 (0) |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 0,6065 |  |  | 92,9 |  |  | 4,06 |  |  | 0 |  |  | 46,25 |  | 43,64 |  |  | 2,61 |  | 0 |  | 11,39 |  | 6,90804 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрыт ия |  |  | 88,84 |  |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 0,13 |  | 0,07885 |  |  |
| 36.1 |  | 509-9900 |  | Строительный мусор |  |  | 0,28505 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | ФЕРр57-10-01 (0) |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99 |  |  | 0,09 |  |  | 604,48 |  |  | 29,29 |  |  | 227,76 |  |  | 48,42 |  | 25,33 |  |  | 2,79 |  | 20,29 |  | 40,73 |  | 3,6657 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 мест |  |  | 347,43 |  |  | 3,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 0,32 |  | 0,0288 |  |
| 37.1 |  | 509-9900 |  | Строительный мусор |  |  | 0,027 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФЕР11-01-036-04 (0) |  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=261,02*1,2*1,15; ЭММ=70,49* 1,2* 1,25; ЗПм=3,94*1,2*1,25; ТЗТ=31,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,34* 1,2* 1,25 |  |  | 0,6065 |  |  | 7449,1326 |  |  | 105,735 |  |  | 6983,19 |  |  | 4437,89 |  | 176,96 |  |  | 67,98 |  | 4192,95 |  | 43,3458 |  | 26,28923 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 покрыт ия |  |  | 360,2076 |  |  | 5,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  | 0,51 |  | 0,30932 |  |
| 39 |  | ФЕР 15-04-027-05 (0) |  | Шпаклевка пола (Прим.) V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 0,6065 |  |  | 564,2826 |  |  | 4,395 |  |  | 402,54 |  |  | 321,82 |  | 77,3 |  |  | 2,83 |  | 241,7 |  | 16,5462 |  | 10,03527 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 окраши ваемой поверхн ости |  |  | 157,3476 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,015 |  | 0,0091 |  |
| 40 |  | ФЕР 15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза пола |  |  | 0,6065 |  |  | 220,11 |  |  | 3,09 |  |  | 0,36 |  |  | 108,64 |  | 106,44 |  |  | 1,99 |  | 0,22 |  | 22,5216 |  | 13,65935 |  |
|  |  | (0) |  |  | V=0,4508+0,0473+0,1084; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрыт ия |  |  | 216,66 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  | 0,015 |  | 0,0091 |  |
| 40.1 |  | [Прайс] |  |  | Грунтовка |  |  | 0,01213 т |  |  |  |  |  |  |  |  | 8350,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,29 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | ФБР 11-01-040-01 (0) |  |  | Устройство плинтусов ПВХ V=0,2603+0,0546+0,l 136; Изп=0,81;Иэмм=1,06; Имат=0,99; ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62* 1,2* 1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0* 1,2* 1,25 |  |  | 0,4285 |  |  | 590,2412 |  |  | 3,93 |  |  | 465,23 |  | 241,17 |  |  | 42,03 |  | 1,79 |  | 197,36 |  | 12,4062 |  | 5,31606 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м плинтус а |  |  | 121,0812 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |

28071,9	 3834,4     1015,38      23222,18                527,31145

ИТОГО:

141                                               14,38155

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
| --- | --- | --- |
| Зарплата 3834,4*11,16 | 11,16 | 42791,9 |
| Машины и механизмы 1015,38*4,45 | 4,45 | 4518,44 |
| Материалы 23222,18*4,91 | 4,91 | 114020,9 |
| Итого |  | 161331,24 |
| Деревянные конструкции (16, 25,26,27,28, 29, 30, 31) |  |  |
| Накладные расходы (538,2+13,67)* 11,16*1,062*0,94 | 1,062 | 6148,28 |
| Сметная прибыль (538,2+13,67)* 11,16*0,5355 | 0,5355 | 3298,07 |
| Малярные работы при ремонте (1,21, 22) |  |  |
| Накладные расходы (273,76+0,11 )* 11,16*0,8*0,94 | 0,8 | 2298,4 |
| Сметная прибыль (273,76+0,11)*11,16*0,5 | 0,5 | 1528,19 |
| Отделочные работы (2, 3, 4, 5,17, 18, 19, 20, 39,40) |  |  |
| Накладные расходы (1970,75+1,15)*! 1,16*0,945*0,94 | 0,945 | 19548,29 |
| Сметная прибыль (1970,75+1,15)*! 1,16*0,4675 | 0,4675 | 10287,99 |
| Полы (6, 38,41) |  |  |
| Накладные расходы (267,66+2,9)* 11,16* 1,107*0,94 | 1,107 | 3141,98 |
| Сметная прибыль (267,66+2,9)* 11,16*0,6375 | 0,6375 | 1924,9 |
| Полы при ремонте (35, 36, 37) |  |  |
| Накладные расходы (79,24+0,97)* 11,16*0,8*0,94 | 0,8 | 673,15 |
| Сметная прибыль (79,24+0,97)*! 1,16*0,68 | 0,68 | 608,7 |
| Проемы при ремонте (23, 24) |  |  |
| Накладные расходы (52,07+0,97)* 11,16*0,82*0,94 | 0,82 | 456,26 |
| Сметная прибыль (52,07+0,97)* 11,16*0,62 | 0,62 | 366,99 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (33, 34) |  |  |
| Накладные расходы (100,7+0,68)* 11,16*1,152*0,94 | 1,152 | 1225,17 |
| Сметная прибыль (100,7+0,68)*! 1,16*0,7055 | 0,7055 | 798,2 |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (13, 14) |  |  |
| Накладные расходы (89,18+0)*11,16*0,77*0,94 | 0,77 | 720,36 |
| Сметная прибыль (89,18+0)*11,16*0,5 | 0,5 | 497,62 |
| Стены при ремонте (15) |  |  |
| Накладные расходы (240,72+24,52)* 11,16*0,86*0,94 | 0,86 | 2392,93 |
| Сметная прибыль (240,72+24,52)* 11,16*0,7 | 0,7 | 2072,05 |
| Штукатурные работы при ремонте (32) |  |  |
| Накладные расходы (97,13+0,38)* 11,16*0,79*0,94 | 0,79 | 808,11 |
| Сметная прибыль (97,13+0,3 8)* 11,16*0,5 | 0,5 | 544,11 |
| Электромонтажные работы при ремонте (7, 8) |  |  |
| Накладные расходы (14,01+0,02)*11,16*0,85*0,94 | 0,85 | 125,1 |
| Сметная прибыль (14,01+0,02)*11,16*0,65 | 0,65 | 101,77 |
| Электромонтажные работы: на других объектах (9, 10, 11, 12) |  |  |
| Накладные расходы (110,98+95,63)* 11,16*0,95 *0,94 | 0,95 | 2059,05 |
| Сметная прибыль (110,98+95,63)* 11,16*0,65 | 0,65 | 1498,75 |
| Итого Накладные расходы 39597,08 | 1 | 39597,08 |
| Итого Сметная прибыль 23527,34 | 1 | 23527,34 |
| Итого |  | 224455,66 |
| Временные здания и сооружения п.2.3. табл.1 ГЭСНр 81-05-01-2001 224455,66*0,0025 | 0,25% | 561,14 |
| Итого |  | 225016,8 |
| Непредвиденные расходы 225016,8*0,02 | 2% | 4500,34 |
| Итого |  | 229517,14 |

НДС                                                                                                                                                 229517,14*0,18                            18%                      41313,09

Итого                                                                                                                                                                                                                                270830,23

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые Палехским районным филиалом комитета Ивановской области ЗАГС, по адресу: Ивановская область, п.Палех, ул.Ленина д.1.

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 10 декабря 2010 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 270 830 руб.23 коп. (двести семьдесят тысяч восемьсот тридцать рублей двадцать три копейки).

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «12» ноября 2010 года.

Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В соответствии со ст.52 Градостроительного кодекса РФ при заключении государственного контракта победителю необходимо представить документ, подтверждающий его право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ). Просьба с подписанным контрактом предоставить копии учредительных документов подрядчика.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ и копию документа, подтверждающего право производить работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и которые определены в сметной документации (свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к указанной категории работ).