ИЗВЕЩЕНИЕ О

ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

1. Наименование заказчика: Комитет Ивановской области ЗАГС

почтовый адрес: 153000,  г. Иваново, ул. Батурина, 8, каб. 11

адрес электронной почты: zags 01@gov37.ivanovo.ru

контактный телефон:  37-18-77

2. Источник финансирования: бюджет Ивановской области

3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки прилагается.

4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика:

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ – Капитальный  ремонт  помещений (комната отдыха, лестничная  клетка (запасной выход)) филиала  по г.Тейково и Тейковскому  району Комитета Ивановской  области ЗАГС, расположенного  по  адресу : Ивановская  область, г.Тейково, ул.Фрунзенская, д.5, в соответствии с ведомостью объемов работ и сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу (прилагаются)

| Ведомость объемов работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | 1/1,231 | 1,231 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности |
|  | 2/123,1 | 123,1 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 покрытия |
|  | 3/1,385 | 1,385 |
| 4 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 4/1,102 | 1,102 |
| 5 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности |
|  | 5/0,432 | 0,432 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 6/0,644 | 0,644 |
| 7 | Облицовка стен (откосов) гипсокартонными листами на клее | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 7/0,052 | 0,052 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен(откосов) | 100 м2 покрытия |
|  | 8/0,052 | 0,052 |
| 9 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 9/0,052 | 0,052 |
| 10 | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 10/0,052 | 0,052 |
| 11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 11/0,16 | 0,16 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 пог.м |
|  | 12/0,027 | 0,027 |
| 13 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 13/0,279 | 0,279 |
| 14 | Облицовка откосов проемов пластиковыми уголками | 100 м плинтуса |
|  | 14/0,648 | 0,648 |
| 15 | Установка алюминиевых порожков | 100 м плинтуса |
|  | 15/0,049 | 0,049 |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 16/0,276 | 0,276 |
| 17 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 17/0,196 | 0,196 |
| 18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов | 100 м2 покрытия |
|  | 18/0,444 | 0,444 |
| 19 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса |
|  | 19/0,141 | 0,141 |
| 20 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 покрытия |
|  | 20/0,15 | 0,15 |
| 21 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |
|  | 21/0,294 | 0,294 |
| 22 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» двухуровневых (П 112) | 100 м2 потолка |
|  | 22/0,15 | 0,15 |
| 23 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | 100 м2 потолка |
|  | 23/0,046 | 0,046 |
| 24 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия |
|  | 24/0,314 | 0,314 |
| 25 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 25/0,314 | 0,314 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 26/0,314 | 0,314 |
| 27 | Устройство потолочного плинтуса | 100 м плинтуса |
|  | 27/0,251 | 0,251 |
| 28 | Устройство коробов по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 28/0,015 | 0,015 |
| 29 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 29/0,1438 | 0,1438 |
| 30 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 30/0,0294 | 0,0294 |
| 31 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции |
|  | 31/0,078 | 0,078 |
| 32 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов |
|  | 32/0,01 | 0,01 |
| 33 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов |
|  | 33/0,01 | 0,01 |
| 34 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |
|  | 34/0,01 | 0,01 |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода |
|  | 35/0,005 | 0,005 |
| 36 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка |
|  | 36/1 | 1 |
| 37 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |
|  | 37/4,08 | 4,08 |
| 38 | Затягивание провода в проложенные трубы (гофр) и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |
|  | 39/4,08 | 4,08 |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капитальный ремонт помещений (комната отдыха, лестничная клетка(запасной выход)) филиала по г.Тейково и Тейковскому району Комитета Ивановской области ЗАГС, расположенного по адресу : Ивановская область, г.Тейково, ул.Фрунзенская, д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость -360780,93 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы |  | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-02-016-03 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 1,231 | 2408,352 | 109,64 |  | 1130,37 |  | 2964,68 |  | 1370,75 |  | 202,45 |  |  | 1391,49 |  | 85,84 | 145,82328 |
|  | (0) |  | ЗП=806,9*1,2*1,15; ЭММ=109,64*1,2*1,25; ЗПм=64,6*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 806,9 | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  | 119,28 |  |  |  |  | 6,29 | 11,61449 |
| 2 | ФЕР13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками |  | 123,1 | 10,5984 | 0 |  | 0 |  | 1304,66 |  | 1304,66 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,9 | 152,8902 |
|  | (0) |  | ЗП=7,68*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 7,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3 | ФЕР15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен |  | 1,385 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 |  | 304,85 |  | 300,07 |  | 4,28 |  |  | 0,5 |  | 16,32 | 31,19242 |
|  | (0) |  | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,01 | 0,02078 |
| 3.1 | [101-9732] |  | Грунтовка глубокого проникновения |  | 0,0277 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР15-04-027-05 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 1,102 | 564,2826 | 2,93 |  | 402,54 |  | 621,84 |  | 173,4 |  | 4,84 |  |  | 443,6 |  | 11,99 | 18,23391 |
|  | (0) |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 114,02 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 | 0,01653 |
| 5 | ФЕР15-06-001-02 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными |  | 0,432 | 3755,0392 | 1,18 |  | 3165,61 |  | 1622,18 |  | 253,87 |  | 0,76 |  |  | 1367,54 |  | 46,95 | 27,98971 |
|  | (0) |  | ЗП=425,84*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=46,95*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2 |  | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 425,84 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00648 |
| 6 | ФЕР15-04-005-09 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 0,644 | 2392,5628 | 11,96 |  | 1758,37 |  | 1540,81 |  | 396,87 |  | 11,55 |  |  | 1132,39 |  | 46,42 | 41,25438 |
|  | (0) |  | ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 446,56 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 0,02 | 0,01932 |
| 7 | ФЕР15-07-016-01 |  | Облицовка стен (откосов) гипсокартонными листами на клее |  | 0,052 | 4141,2702 | 9,69 |  | 3270,39 |  | 215,35 |  | 44,53 |  | 0,76 |  |  | 170,06 |  | 71 | 5,09496 |
|  | (0) |  | ЗП=620,54*1,2*1,15; ЭММ=9,69*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0,31*1,2*1,25 |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 620,54 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,31 | 0,02418 |
| 8 | ФЕР15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен(откосов) |  | 0,052 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 |  | 11,45 |  | 11,27 |  | 0,16 |  |  | 0,02 |  | 16,32 | 1,17112 |
|  | (0) |  | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00078 |
| 8.1 | [101-9732] |  | Грунтовка глубокого проникновения за |  | 0,00104 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР15-04-027-05 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску(откосов) |  | 0,052 | 564,2826 | 2,93 |  | 402,54 |  | 29,34 |  | 8,18 |  | 0,23 |  |  | 20,93 |  | 11,99 | 0,8604 |
|  | (0) |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 114,02 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00078 |
| 10 | ФЕР15-04-005-09 |  | Окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям , подготовленным под окраску |  | 0,052 | 2392,5628 | 11,96 |  | 1758,37 |  | 124,41 |  | 32,05 |  | 0,93 |  |  | 91,44 |  | 46,42 | 3,3311 |
|  | (0) |  | ЗП=446,56*1,2*1,15; ЭММ=11,96*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=46,42*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 446,56 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 | 0,00156 |
| 11 | ФЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  | 0,16 | 1092,7 | 0,87 |  | 515,51 |  | 174,83 |  | 92,21 |  | 0,14 |  |  | 82,48 |  | 65,94 | 10,5504 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 576,32 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 12 | ФЕР10-01-035-01 |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  | 0,027 | 4263,13 | 14,33 |  | 3992,2 |  | 115,1 |  | 6,73 |  | 0,58 |  |  | 107,79 |  | 21,19 | 0,78954 |
|  | (0) |  | ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25 |  | 100 пог.м | 180,75 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,04 | 0,00162 |
| 12.1 | [101-1689] |  | Доски подоконные ПВХ |  | 2,7 |  |  |  | 91,91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-01-019-07 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  | 0,279 | 13485,5632 | 31,75 |  | 11333,59 |  | 3762,47 |  | 587,11 |  | 13,29 |  |  | 3162,07 |  | 166,11 | 63,95567 |
|  | (0) |  | ЗП=1524,89*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=166,11*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1524,89 | 17,01 |  |  |  |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |  | 1,65 | 0,69053 |
| 14 | ФЕР11-01-040-01прим. |  | Облицовка откосов проемов пластиковыми уголками |  | 0,648 | 168,0612 | 2,62 |  | 43,05 |  | 108,9 |  | 78,46 |  | 2,55 |  |  | 27,9 |  | 8,99 | 8,03922 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 14.1 | [101-1753] |  | Угол пластиковый тонированный |  | 65,448 |  |  |  | 10,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-03-050-01прим. |  | Установка алюминиевых порожков |  | 0,049 | 150,72 | 22,49 |  | 9,32 |  | 7,39 |  | 5,83 |  | 1,1 |  |  | 0,46 |  | 12,8 | 0,6272 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м плинтуса | 118,91 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 15.1 | [201-9002] |  | Алюминиевые порожкив |  | 4,9 |  |  |  | 17,34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 0,276 | 507,8178 | 44,24 |  | 8,538 |  | 140,16 |  | 119,49 |  | 18,32 |  |  | 2,36 |  | 39,51 | 15,04857 |
|  | (0) |  | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  |  | 1,27 | 0,52578 |
| 16.1 | [402-0005] |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | 0,56304 |  |  |  | 620,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  | 0,196 | 170,586 | 7,72 |  | 0 |  | 33,43 |  | 10,74 |  | 22,7 |  |  | 0 |  | 0,5 | 1,3524 |
|  | (0) |  | ЗП=3,97*1,2*1,15*10; ЭММ=7,72*1,2*1,25*10; ЗПм=2,44*1,2*1,25*10; Мат=0*10; ТЗТ=0,5*1,2*1,15*10; ТЗТм=0,21*1,2*1,25*10 |  | 100 м2 стяжки | 3,97 | 2,44 |  |  |  |  |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  | 0,21 | 0,6174 |
| 17.1 | [402-0005] |  | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 |  | 0,999279 |  |  |  | 620,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР15-04-006-04 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов |  | 0,444 | 220,11 | 2,06 |  | 0,36 |  | 97,73 |  | 96,2 |  | 1,37 |  |  | 0,16 |  | 16,32 | 9,99959 |
|  | (0) |  | ЗП=157*1,2*1,15; ЭММ=2,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,32*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 157 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00666 |
| 18.1 | [101-9732] |  | Грунтовка глубокого проникновения за |  | 0,00888 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 0,141 | 590,2412 | 2,62 |  | 465,23 |  | 83,22 |  | 17,07 |  | 0,55 |  |  | 65,6 |  | 8,99 | 1,74927 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 20 | ФЕР11-01-035-02 |  | Устройство покрытий из ламината |  | 0,15 | 1087,199 | 60,34 |  | 180,35 |  | 163,08 |  | 122,45 |  | 13,58 |  |  | 27,05 |  | 60,61 | 12,54627 |
|  | (0) |  | ЗП=591,55*1,2*1,15; ЭММ=60,34*1,2*1,25; ЗПм=4,41*1,2*1,25; ТЗТ=60,61*1,2*1,15; ТЗТм=0,38*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 591,55 | 4,41 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 0,38 | 0,0855 |
| 20.1 | [203-0517] |  | Ламинат |  | 15,225 |  |  |  | 410,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6242,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | [] |  | Подложка под ламинат |  | 15 |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР11-01-027-06 |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 0,294 | 9525,6394 | 148,03 |  | 7858,9 |  | 2800,54 |  | 424,74 |  | 65,28 |  |  | 2310,52 |  | 119,78 | 48,59714 |
|  | (0) |  | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 1046,88 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 20,29 |  |  |  |  | 4,22 | 1,86102 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР10-05-011-01 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) двухуровневых (П 112) |  | 0,15 | 6206,5522 | 11,97 |  | 5037,07 |  | 930,98 |  | 172,73 |  | 2,69 |  |  | 755,56 |  | 92 | 19,044 |
|  | (0) |  | ЗП=834,44*1,2*1,15; ЭММ=11,97*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=92*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка | 834,44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 22.1 | [201-9010] |  | Тяга подвесов |  | 27,476255 |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР10-05-011-02 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ одноуровневых (П 113) |  | 0,046 | 6281,3652 | 20,05 |  | 5037,18 |  | 288,94 |  | 55,85 |  | 1,38 |  |  | 231,71 |  | 97 | 6,15756 |
|  | (0) |  | ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 потолка | 879,79 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 23.1 | [201-9010] |  | Тяга подвесов |  | 3,726 |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР15-04-006-02 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков |  | 0,314 | 270,5292 | 2,93 |  | 0,36 |  | 84,95 |  | 83,45 |  | 1,38 |  |  | 0,11 |  | 20,02 | 8,67507 |
|  | (0) |  | ЗП=192,59*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=20,02*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 192,59 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00471 |
| 24.1 | [101-9732] |  | Грунтовка глубокого проникновения за |  | 0,00628 |  |  |  | 11758,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,84 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР15-04-027-06 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  | 0,314 | 633,4796 | 3,8 |  | 411,23 |  | 198,91 |  | 68 |  | 1,79 |  |  | 129,13 |  | 16,5 | 7,14978 |
|  | (0) |  | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 156,92 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00471 |
| 26 | ФЕР15-04-005-10 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  | 0,314 | 2625,2316 | 12,83 |  | 1864,14 |  | 824,32 |  | 232,94 |  | 6,04 |  |  | 585,34 |  | 55,88 | 24,21392 |
|  | (0) |  | ЗП=537,57*1,2*1,15; ЭММ=12,83*1,2*1,25; ЗПм=0,23*1,2*1,25; ТЗТ=55,88*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 537,57 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,02 | 0,00942 |
| 27 | ФЕР11-01-040-01прим. |  | Устройство потолочного плинтуса |  | 0,251 | 168,0612 | 2,62 |  | 43,05 |  | 42,18 |  | 30,39 |  | 0,99 |  |  | 10,81 |  | 8,99 | 3,11396 |
|  | (0) |  | ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 87,74 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 27.1 | [101-1753] |  | Плинтусы потолочные |  | 25,351 |  |  |  | 14,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-05-008-01 |  | Устройство коробов по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с оконным проемом |  | 0,015 | 5478,7528 | 21,65 |  | 4407,4 |  | 82,18 |  | 15,58 |  | 0,49 |  |  | 66,11 |  | 83 | 1,7181 |
|  | (0) |  | ЗП=752,81*1,2*1,15; ЭММ=21,65*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=83*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 752,81 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29 | ФЕР10-05-001-02 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом |  | 0,1438 | 8756,1498 | 38,68 |  | 7408,92 |  | 1259,13 |  | 185,39 |  | 8,34 |  |  | 1065,4 |  | 103 | 20,43973 |
|  | (0) |  | ЗП=934,21*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=103*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 934,21 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 29.1 | [104-9016] |  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон |  | 14,8114 |  |  |  | 21,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР10-01-039-03 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 0,0294 | 3119,019 | 339,96 |  | 1185,54 |  | 91,7 |  | 41,85 |  | 14,99 |  |  | 34,85 |  | 115 | 4,66578 |
|  | (0) |  | ЗП=1031,55*1,2*1,15; ЭММ=339,96*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=115*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов | 1031,55 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 30.1 | [101-9411] |  | Скобяные изделия |  | 2 |  |  |  | 139,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.2 | [203-0205] |  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим |  | 2,94 |  |  |  | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.3 | [203-0359] |  | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |  | 19 |  |  |  | 7,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР08-07-002-01 |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м |  | 0,078 | 1240,0164 | 15,69 |  | 379,47 |  | 96,72 |  | 65,29 |  | 1,84 |  |  | 29,6 |  | 70,2 | 7,55633 |
|  | (0) |  | ЗП=606,53*1,2*1,15; ЭММ=15,69*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=70,2*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 606,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 32 | ФЕР17-01-003-01 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  | 0,01 | 633,4904 | 44,39 |  | 243,53 |  | 6,33 |  | 3,23 |  | 0,67 |  |  | 2,44 |  | 24,64 | 0,34003 |
|  | (0) |  | ЗП=234,33*1,2*1,15; ЭММ=44,39*1,2*1,25; ЗПм=3,71*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,32*1,2*1,25 |  | 10 комплектов | 234,33 | 3,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,32 | 0,0048 |
| 32.1 | [301-1521] |  | Унитаз-компакт |  | 1 |  |  |  | 780,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР17-01-001-14 |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды |  | 0,01 | 400,2076 | 23,63 |  | 77,35 |  | 4 |  | 2,87 |  | 0,35 |  |  | 0,77 |  | 21,65 | 0,29877 |
|  | (0) |  | ЗП=208,27*1,2*1,15; ЭММ=23,63*1,2*1,25; ЗПм=1,51*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25 |  | 10 комплектов | 208,27 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,13 | 0,00195 |
| 33.1 | [301-0825] |  | Умывальник типа "Тюльпан" |  | 1 |  |  |  | 693,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  | 0,01 | 4880,2638 | 11,57 |  | 3983,49 |  | 48,8 |  | 8,79 |  | 0,17 |  |  | 39,83 |  | 64,24 | 0,88651 |
|  | (0) |  | ЗП=637,26*1,2*1,15; ЭММ=11,57*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода | 637,26 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,02 | 0,0003 |
| 34.1 | [301-9240] |  | Крепления |  | 2 |  |  |  | 17,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  | 0,005 | 8047,4216 | 24,87 |  | 7166,84 |  | 40,24 |  | 4,22 |  | 0,19 |  |  | 35,83 |  | 61,6 | 0,42504 |
|  | (0) |  | ЗП=611,07*1,2*1,15; ЭММ=24,87*1,2*1,25; ЗПм=0,81*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 |  | 100 м трубопровода | 611,07 | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,06 | 0,00045 |
| 35.1 | [301-9240] |  | Крепления |  | 1 |  |  |  | 8,59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,59 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР20-02-002-01 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | 1 | 25,723 | 2,37 |  | 4,09 |  | 25,72 |  | 18,08 |  | 3,56 |  |  | 4,09 |  | 1,46 | 2,0148 |
|  | (0) |  | ЗП=13,1*1,2*1,15; ЭММ=2,37*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=1,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 1 решетка | 13,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 36.1 | [301-9390] |  | Решетки жалюзийные |  | 1 |  |  |  | 24,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРм08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 4,08 | 2600,366 | 550,56 |  | 1671,23 |  | 10609,49 |  | 1095,33 |  | 2695,54 |  |  | 6818,62 |  | 23,8 | 116,5248 |
|  | (0) |  | ЗП=223,72*1,2; ЭММ=550,56*1,2; ЗПм=184,72*1,2; ТЗТ=23,8*1,2; ТЗТм=15,91*1,2 |  | 100 м | 223,72 | 184,72 |  |  |  |  |  |  |  | 904,39 |  |  |  |  | 15,91 | 77,89536 |
| 38 | [] |  | Труба Гофр |  | 408 |  | 0 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕРм08-02-412-02 |  | Затягивание провода в проложенные трубы (гофр) и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 4,08 | 638,46 | 4,84 |  | 556,62 |  | 2604,92 |  | 310,21 |  | 23,7 |  |  | 2271,01 |  | 6,74 | 32,99904 |
|  | (0) |  | ЗП=63,36*1,2; ЭММ=4,84*1,2; ЗПм=0,27*1,2; ТЗТ=6,74*1,2; ТЗТм=0,02*1,2 |  | 100 м | 63,36 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |  |  |  | 0,02 | 0,09792 |
| 40 | [] |  | ПУГНП 3*1,5мм2 |  | 408 |  | 0 |  | 3,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1587,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | [] |  | Коробка распределительная |  | 17 |  | 0 |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48718,53 |  | 7850,88 |  | 3129,53 |  |  | 37738,17 |  | 857,31997 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068,15 |  |  |  |  | 93,51303 |  |
| Пустой переход в цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 7850,88 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 7850,88 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3129,53 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3129,53 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 37738,17 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 37738,17 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48718,58 |  |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (12, 22, 23, 28, 29, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (478,13+0,02)*1,062 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  | 507,8 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (478,13+0,02)*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  | 256,05 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1304,66+0)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 1056,77 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1304,66+0)*0,595 |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  | 776,27 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков. Ремонт (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (65,29+0)*1,098 |  |  |  |  |  |  |  | 1,098 |  |  | 71,69 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (65,29+0)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  | 44,4 |  |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (92,21+0)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  | 73,77 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (92,21+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 46,11 |  |  |
| Отделочные работы. Ремонт (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 24, 25, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (3658,69+127,78)*0,945 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  | 3578,21 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (3658,69+127,78)*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  | 1770,17 |  |  |
| Полы. Ремонт (14, 16, 17, 19, 20, 21, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (803,34+34,55)*1,107 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  | 927,54 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (803,34+34,55)*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  | 534,15 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (32, 33, 34, 35, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (37,19+0,09)*1,152 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  | 42,95 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (37,19+0,09)*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  | 26,3 |  |  |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (5,83+0)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  | 4,72 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (5,83+0)*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  | 4,21 |  |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (37, 39) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1405,54+905,71)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  | 2195,69 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1405,54+905,71)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 1502,31 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8459,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8459,14 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4959,97 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 4959,97 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62137,69 |  |  |
| В текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  |  | 62137,69*4,8 |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  | 298260,91 |  |  |
| Транспортно-заготовительские расходы 2%% от неучтенных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1490,61 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299751,52 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 299751,52*0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 2%% |  |  | 5995,03 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305746,55 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 305746,55*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18%% |  |  | 55034,38 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360780,93 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Требования к качеству выполняемых работ

Работы должны выполняться в соответствии с утвержденной сметной документацией, имеющей положительное заключение ОГУ «Управление государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве Ивановской области».

Выполненные работы должны соответствовать СНиПам, ГОСТам, качество выполненных работ должно соответствовать действующим нормам, правилам и техническим условиям. Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненных Подрядчиком по контракту, и использованные им материалы, и составляют 12 месяцев.

Ответственность за технику безопасности работ на объекте несет Подрядчик.

Материалы для выполнения работ должны быть подготовлены Подрядчиком согласно сметной документации Заказчика и соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП и др. Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.

5. Место выполнения работ:

Помещения, занимаемые филиалом по г.Тейкову и Тейковскому району комитета ЗАГС по адресу: Ивановская область, г.Тейково, ул. Фрунзенская, д. 5 (комната отдыха, лестничная  клетка(запасной выход))

6. Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены в полном объеме – не позднее 17 декабря 2010 года.

7. Сведения о включенных (невключенных) в цену выполненных работ расходах, в том числе расходах на лицензирование, прохождение соответствующих государственных экспертиз, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Стоимость выполненных работ включает в себя все затраты Подрядчика на приобретение материалов в соответствии со сметной документацией, расходы на лицензирование, получение необходимых разрешений и согласований, обеспечение проведения государственного технического (строительного) надзора (при необходимости), налогов, сборов и других обязательных платежей уплату налогов (в том числе НДС), сборов и других обязательных платежей, расходы на сертификацию, другие затраты.

8. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта составляет 360780,93 руб. (триста шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят руб. 93 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: г. Иваново, ул. Батурина,8, каб. № 11, с 9.00 – 18.00 ежедневно, перерыв – 13.00 – 14.00.

Срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Срок подачи котировочных заявок начинается со дня размещения извещения о проведении запроса котировок на сайте.

Время и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 18.00 час., «22» ноября 2010 года.

Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок до момента окончания подачи заявок.

10.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

Оплата выполненных работ в размере 100% производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней после подписания акта о приемке выполненных работ.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Государственный контракт должен быть подписан не ранее, чем через 7 дней и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

При заключении государственного контракта победителю необходимо представить копии учредительных документов.

Для оперативного рассмотрения заявки просим участников представить сметный расчет на выполнение работ.